СОГЛАСОВАНО                                                                                                УТВЕРЖДАЮ

Директор                                                                                             Глава Администрации

ООО «ТЕПЛОВДОМ»                                                                   Чемодановского сельского совета

Н.С.Брусник                                                                                                     О.А.Сурков

____________________                                                                          _________________________

План подготовки к отопительному периоду 2026 - 2027 г.г.

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

●Приказом Минэнерго России  № 2234 от 13.11.2024;

●Приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г.№ 115;

●Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»)

1.Общие сведения

| 1 | Адрес объекта | Пензенская обл., Бессоновский р-он, с.Чемодановка, ул.Фабричная, д.1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Год постройки | 1968 |
| 3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 1384.52 |
| 4 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа | имеется |
| 5 | Наличие элеватора/теплового пункта | отсутствует |
| 6 | Система отопления | закрытая |
| 7 | Схема отопления | двухтрубная |
| 8 | Система ГВС | отсутствует |
| 9 | Наличие оборудованного узла учета тепловой энергии | имеется |
| 4 | Единая теплоснабжающая организация | ООО «ТЕПЛОВДОМ» |

2.Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

| 1 | Продолжительность отопительного периода, дни |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2022-2023 г.г. | 21.09.2022 – 14.04.2023 |
|  | 2023-2024 г.г. | 06.10.2023 – 15.04.2024 |
|  | 2024-2025 г.г. | 09.10.2024 – 16.04.2025 |
|  | 2025-2026 г.г. | 25.09.2025 – 15.04.2026 |
| 2 | Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, Сº |  |
|  | 2022-2023 г.г. | -4,45 |
|  | 2023-2024 г.г. | -1,58 |
|  | 2024-2025 г.г. | -1,58 |
|  | 2025-2026 г.г. | - 1,5 |
| 3 | Объем потребляемой тепловой энергии в отопительный период, Гкалл (при наличии прибора учета) |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 225,906 |
|  | 2023-2024 г.г. | 213,914 |
|  | 2024-2025 г.г. | 182,371 |
|  | 2025-2026 г.г. | 202,932 |
| 4 | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Не имелось |
|  | 2023-2024 г.г. | Не имелось |
|  | 2024-2025 г.г. | Не имелось |
|  | 2025-2026 г.г. |  |
| 5 | Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Не имелось |
|  | 2023-2024 г.г. | Не имелось |
|  | 2024-2025 г.г. | Не имелось |
|  | 2025-2026 г.г. | Не имелось |
| 6 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период. |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Нет |
|  | 2023-2024 г.г. | Нет |
|  | 2024-2025 г.г. | Нет |
|  | 2025-2026 г.г. | Нет |
| 6.1 | Случаи перерывов в постановке теплоносителя |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Не имелось |
|  | 2023-2024 г.г. | Не имелось |
|  | 2024-2025 г.г. | Не имелось |
|  | 2025-2026 г.г. | Не имелось |
| 6.2 | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Не имелось |
|  | 2023-2024 г.г. | Не имелось |
|  | 2024-2025 г.г. | Не имелось |
|  | 2025-2026 г.г. | Не имелось |
| 7 | Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Не имелось |
|  | 2023-2024 г.г. | Не имелось |
|  | 2024-2025 г.г. | Не имелось |
|  | 2025-2026 г.г. | Не имелось |

3.Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону.

| 1 | Проверить состояние тепловых сетей. Ревизия внутридомового инженерного оборудования (на подаче и обратке теплоносителя в МКД. Замена изношенного оборудования. | Май - август 2026 г. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Восстановление теплоизоляции теплотрассы (на входе в дом), установка табличек (предупреждающих) | До 15.08.2026 г. |
| 3 | Проверить наличие и работоспособность приборов учета. Поверка приборов учета. | Май – август 2026 г. |
| 4 | Проверить работоспособность защиты систем теплопотребления. | Май 2026 г. |
| 5 | Опрессовка системы отопления по окончании отопительного сезона | 13.04.2026 г. |
| 6 | Промывка системы теплоснабжения до чистой воды. | Сентябрь 2026 г. |
| 7 | Опрессовка системы отопления в МКД | Сентябрь 2026 г. |
| 8 | Ввод в эксплуатацию узлов учета тепла на отопительный период 2026-2027 г. | Сентябрь 2026 г. |
| 9 | Наладка гидравлических и тепловых режимов в МКД | Сентябрь 2026 г. Октябрь 2026 г. |
| 10 | Установка и проверка дроссельных шайб и пломб. | Май – август 2026 г. |
| 11 | Подготовка и ввод в МКД к отопительному сезону с участием ресурсноснабжающей организации (по согласованию) | 01.08.2026 – 15.08.26 г. |
| 12 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, холодное водоснабжение, канализация) в местах общего пользования многоквартирных домов, в т.ч.: - с 3 мя видами благоустройства (холодное водоснабжение, канализация, отопление) | ежедневно |
| 13 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в местах общего пользования многоквартирных домов | по заявкам |

4.Перечень документов, оформленных в ходе подготовки к отопительному сезону

| 1 | Акт промывки системы отопления и трубопроводов | 15.08.2026 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Акт испытания на плотность и прочность системы отопления | 15.08.2026 |
| 3 | Акт проверки готовности тепловых сетей и систем теплопотребления к отопительному периоду | 15.08.2026 |
| 4 | Акт выполнения плана ремонтных работ систем теплопотребления | 15.08.2026 |
| 5 | Акт работоспособности приборов учета и автоматических регуляторов | 15.08.2026 |
| 6 | Приказ о назначении ответственных лиц за эксплуатацию теплопотребляющих установок и состава ремонтных бригад. | 15.08.2026 |
| 7 | Акт проверки состояния утепления здания | 15.08.2026 |
| 8 | Паспорт готовности дома к эксплуатации в зимних условиях | 15.08.2026 |
| 9 | Акт о поверке контрольно-измерительного прибора | 15.08.2026 |
| 10 | Акт проверки соответствия подключения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения | 15.08.2026 |
| 11 | Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом | 15.08.2026 |

СОГЛАСОВАНО                                                                                                УТВЕРЖДАЮ

Директор                                                                                             Глава Администрации

ООО «ТЕПЛОВДОМ»                                                                   Чемодановского сельского совета

Н.С.Брусник                                                                                                     О.А.Сурков

____________________                                                                          _________________________

План подготовки к отопительному периоду 2026 - 2027 г.г.

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

●Приказом Минэнерго России  № 2234 от 13.11.2024;

●Приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г.№ 115;

●Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»)

1.Общие сведения

| 1 | Адрес объекта | Пензенская обл., Бессоновский р-он, с.Чемодановка, ул.Фабричная, д.2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Год постройки | 1968 |
| 3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 1405.00 |
| 4 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа | имеется |
| 5 | Наличие элеватора/теплового пункта | отсутствует |
| 6 | Система отопления | закрытая |
| 7 | Схема отопления | двухтрубная |
| 8 | Система ГВС | отсутствует |
| 9 | Наличие оборудованного узла учета тепловой энергии | отсутствует |
| 4 | Единая теплоснабжающая организация | ООО «ТЕПЛОВДОМ» |

2.Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

| 1 | Продолжительность отопительного периода, дни |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2022-2023 г.г. | 21.09.2022 – 14.04.2023 |
|  | 2023-2024 г.г. | 06.10.2023 – 15.04.2024 |
|  | 2024-2025 г.г. | 09.10.2024 – 16.04.2025 |
|  | 2025-2026 г.г. | 25.09.2025 – 15.04.2026 |
| 2 | Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, Сº |  |
|  | 2022-2023 г.г. | -4,45 |
|  | 2023-2024 г.г. | -1,58 |
|  | 2024-2025 г.г. | -1,58 |
|  | 2025-2026 г.г. | - 1,5 |
| 3 | Объем потребляемой тепловой энергии в отопительный период, Гкалл (при наличии прибора учета) |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |
|  | 2025-2026 г.г. |  |
| 4 | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Не имелось |
|  | 2023-2024 г.г. | Не имелось |
|  | 2024-2025 г.г. | Не имелось |
|  | 2025-2026 г.г. |  |
| 5 | Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Не имелось |
|  | 2023-2024 г.г. | Не имелось |
|  | 2024-2025 г.г. | Не имелось |
|  | 2025-2026 г.г. |  |
| 6 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период. |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Нет |
|  | 2023-2024 г.г. | Нет |
|  | 2024-2025 г.г. | Нет |
|  | 2025-2026 г.г. |  |
| 6.1 | Случаи перерывов в постановке теплоносителя |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Не имелось |
|  | 2023-2024 г.г. | Не имелось |
|  | 2024-2025 г.г. | Не имелось |
|  | 2025-2026 г.г. |  |
| 6.2 | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Не имелось |
|  | 2023-2024 г.г. | Не имелось |
|  | 2024-2025 г.г. | Не имелось |
|  | 2025-2026 г.г. |  |
| 7 | Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Не имелось |
|  | 2023-2024 г.г. | Не имелось |
|  | 2024-2025 г.г. | Не имелось |
|  | 2025-2026 г.г. |  |

3.Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону.

| 1 | Проверить состояние тепловых сетей. Ревизия внутридомового инженерного оборудования (на подаче и обратке теплоносителя в МКД. | Май - август 2026 г. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Восстановление теплоизоляции теплотрассы (на входе в дом), установка табличек (предупреждающих) | До 15.08.2026 г. |
| 3 | Проверить наличие и работоспособность приборов учета. Поверка приборов учета. | Май – август 2026 г. |
| 4 | Проверить работоспособность защиты систем теплопотребления. | Май 2026 г. |
| 5 | Опрессовка системы отопления по окончании отопительного сезона | 13.04.2026 г. |
| 6 | Промывка системы теплоснабжения до чистой воды. | Сентябрь 2026 г. |
| 7 | Опрессовка системы отопления в МКД | Сентябрь 2026 г. |
| 8 | Ввод в эксплуатацию узлов учета тепла на отопительный период 2026-2027 г. | Сентябрь 2026 г. |
| 9 | Наладка гидравлических и тепловых режимов в МКД | Сентябрь 2026 г. Октябрь 2026 г. |
| 10 | Установка и проверка дроссельных шайб и пломб. | Май – август 2026 г. |
| 11 | Подготовка и ввод в МКД к отопительному сезону с участием ресурсноснабжающей организации (по согласованию) | 01.08.2026 – 15.08.26 г. |
| 12 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, холодное водоснабжение, канализация) в местах общего пользования многоквартирных домов, в т.ч.: - с 3 мя видами благоустройства (холодное водоснабжение, канализация, отопление) | ежедневно |
| 13 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в местах общего пользования многоквартирных домов | по заявкам |

4.Перечень документов, оформленных в ходе подготовки к отопительному сезону

| 1 | Акт промывки системы отопления и трубопроводов | 15.08.2026 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Акт испытания на плотность и прочность системы отопления | 15.08.2026 |
| 3 | Акт проверки готовности тепловых сетей и систем теплопотребления к отопительному периоду | 15.08.2026 |
| 4 | Акт выполнения плана ремонтных работ систем теплопотребления | 15.08.2026 |
| 5 | Акт работоспособности приборов учета и автоматических регуляторов | 15.08.2026 |
| 6 | Приказ о назначении ответственных лиц за эксплуатацию теплопотребляющих установок и состава ремонтных бригад. | 15.08.2026 |
| 7 | Акт проверки состояния утепления здания | 15.08.2026 |
| 8 | Паспорт готовности дома к эксплуатации в зимних условиях | 15.08.2026 |
| 9 | Акт о поверке контрольно-измерительного прибора | 15.08.2026 |
| 10 | Акт проверки соответствия подключения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения | 15.08.2026 |
| 11 | Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом | 15.08.2026 |

СОГЛАСОВАНО                                                                                                УТВЕРЖДАЮ

Директор                                                                                             Глава Администрации

ООО «ТЕПЛОВДОМ»                                                                   Чемодановского сельского совета

Н.С.Брусник                                                                                                     О.А.Сурков

____________________                                                                          _________________________

План подготовки к отопительному периоду 2026 - 2027 г.г.

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

●Приказом Минэнерго России  № 2234 от 13.11.2024;

●Приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г.№ 115;

●Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»)

1.Общие сведения

| 1 | Адрес объекта | Пензенская обл., Бессоновский р-он, с.Чемодановка, ул.Фабричная, д.3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Год постройки | 1968 |
| 3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 1398.00 |
| 4 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа | имеется |
| 5 | Наличие элеватора/теплового пункта | отсутствует |
| 6 | Система отопления | закрытая |
| 7 | Схема отопления | двухтрубная |
| 8 | Система ГВС | отсутствует |
| 9 | Наличие оборудованного узла учета тепловой энергии | имеется |
| 4 | Единая теплоснабжающая организация | ООО «ТЕПЛОВДОМ» |

2.Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

| 1 | Продолжительность отопительного периода, дни |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2022-2023 г.г. | 21.09.2022 – 14.04.2023 |
|  | 2023-2024 г.г. | 06.10.2023 – 15.04.2024 |
|  | 2024-2025 г.г. | 09.10.2024 – 16.04.2025 |
|  | 2025-2026 г.г. | 25.09.2025 – 15.04.2026 |
| 2 | Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, Сº |  |
|  | 2022-2023 г.г. | -4,45 |
|  | 2023-2024 г.г. | -1,58 |
|  | 2024-2025 г.г. | -1,58 |
|  | 2025-2026 г.г. | - 1,5 |
| 3 | Объем потребляемой тепловой энергии в отопительный период, Гкалл (при наличии прибора учета) |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 216,08 |
|  | 2023-2024 г.г. | 215,83 |
|  | 2024-2025 г.г. | 180,749 |
|  | 2025-2026 г.г. | 191,445 |
| 4 | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Не имелось |
|  | 2023-2024 г.г. | Не имелось |
|  | 2024-2025 г.г. | Не имелось |
|  | 2025-2026 г.г. |  |
| 5 | Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Не имелось |
|  | 2023-2024 г.г. | Не имелось |
|  | 2024-2025 г.г. | Не имелось |
|  | 2025-2026 г.г. |  |
| 6 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период. |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Нет |
|  | 2023-2024 г.г. | Нет |
|  | 2024-2025 г.г. | Нет |
|  | 2025-2026 г.г. |  |
| 6.1 | Случаи перерывов в постановке теплоносителя |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Не имелось |
|  | 2023-2024 г.г. | Не имелось |
|  | 2024-2025 г.г. | Не имелось |
|  | 2025-2026 г.г. |  |
| 6.2 | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Не имелось |
|  | 2023-2024 г.г. | Не имелось |
|  | 2024-2025 г.г. | Не имелось |
|  | 2025-2026 г.г. |  |
| 7 | Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Не имелось |
|  | 2023-2024 г.г. | Не имелось |
|  | 2024-2025 г.г. | Не имелось |
|  | 2025-2026 г.г. |  |

3.Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону.

| 1 | Проверить состояние тепловых сетей. Ревизия внутридомового инженерного оборудования (на подаче и обратке теплоносителя в МКД. | Май - август 2026 г. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Восстановление теплоизоляции теплотрассы (на входе в дом), установка табличек (предупреждающих) | До 15.08.2026 г. |
| 3 | Проверить наличие и работоспособность приборов учета. Поверка приборов учета. | Май – август 2026 г. |
| 4 | Проверить работоспособность защиты систем теплопотребления. | Май 2026 г. |
| 5 | Опрессовка системы отопления по окончании отопительного сезона | 13.04.2026 г. |
| 6 | Промывка системы теплоснабжения до чистой воды. | Сентябрь 2026 г. |
| 7 | Опрессовка системы отопления в МКД | Сентябрь 2026 г. |
| 8 | Ввод в эксплуатацию узлов учета тепла на отопительный период 2026-2027 г. | Сентябрь 2026 г. |
| 9 | Наладка гидравлических и тепловых режимов в МКД | Сентябрь 2026 г. Октябрь 2026 г. |
| 10 | Установка и проверка дроссельных шайб и пломб. | Май – август 2026 г. |
| 11 | Подготовка и ввод в МКД к отопительному сезону с участием ресурсноснабжающей организации (по согласованию) | 01.08.2026 – 15.08.26 г. |
| 12 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, холодное водоснабжение, канализация) в местах общего пользования многоквартирных домов, в т.ч.: - с 3 мя видами благоустройства (холодное водоснабжение, канализация, отопление) | ежедневно |
| 13 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в местах общего пользования многоквартирных домов | по заявкам |

4.Перечень документов, оформленных в ходе подготовки к отопительному сезону

| 1 | Акт промывки системы отопления и трубопроводов | 15.08.2026 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Акт испытания на плотность и прочность системы отопления | 15.08.2026 |
| 3 | Акт проверки готовности тепловых сетей и систем теплопотребления к отопительному периоду | 15.08.2026 |
| 4 | Акт выполнения плана ремонтных работ систем теплопотребления | 15.08.2026 |
| 5 | Акт работоспособности приборов учета и автоматических регуляторов | 15.08.2026 |
| 6 | Приказ о назначении ответственных лиц за эксплуатацию теплопотребляющих установок и состава ремонтных бригад. | 15.08.2026 |
| 7 | Акт проверки состояния утепления здания | 15.08.2026 |
| 8 | Паспорт готовности дома к эксплуатации в зимних условиях | 15.08.2026 |
| 9 | Акт о поверке контрольно-измерительного прибора | 15.08.2026 |
| 10 | Акт проверки соответствия подключения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения | 15.08.2026 |
| 11 | Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом | 15.08.2026 |

СОГЛАСОВАНО                                                                                                УТВЕРЖДАЮ

Директор                                                                                             Глава Администрации

ООО «ТЕПЛОВДОМ»                                                                   Чемодановского сельского совета

Н.С.Брусник                                                                                                     О.А.Сурков

____________________                                                                          _________________________

План подготовки к отопительному периоду 2026 - 2027 г.г.

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

●Приказом Минэнерго России  № 2234 от 13.11.2024;

●Приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г.№ 115;

●Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»)

1.Общие сведения

| 1 | Адрес объекта | Пензенская обл., Бессоновский р-он, с.Чемодановка, ул.Фабричная, д.4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Год постройки | 1968 |
| 3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 1390.18 |
| 4 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа | имеется |
| 5 | Наличие элеватора/теплового пункта | отсутствует |
| 6 | Система отопления | закрытая |
| 7 | Схема отопления | двухтрубная |
| 8 | Система ГВС | отсутствует |
| 9 | Наличие оборудованного узла учета тепловой энергии | отсутствует |
| 4 | Единая теплоснабжающая организация | ООО «ТЕПЛОВДОМ» |

2.Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

| 1 | Продолжительность отопительного периода, дни |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2022-2023 г.г. | 21.09.2022 – 14.04.2023 |
|  | 2023-2024 г.г. | 06.10.2023 – 15.04.2024 |
|  | 2024-2025 г.г. | 09.10.2024 – 16.04.2025 |
|  | 2025-2026 г.г. | 25.09.2025 – 15.04.2026 |
| 2 | Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, Сº |  |
|  | 2022-2023 г.г. | -4,45 |
|  | 2023-2024 г.г. | -1,58 |
|  | 2024-2025 г.г. | -1,58 |
|  | 2025-2026 г.г. | - 1,5 |
| 3 | Объем потребляемой тепловой энергии в отопительный период, Гкалл (при наличии прибора учета) |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |
|  | 2025-2026 г.г. |  |
| 4 | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Не имелось |
|  | 2023-2024 г.г. | Не имелось |
|  | 2024-2025 г.г. | Не имелось |
|  | 2025-2026 г.г. |  |
| 5 | Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Не имелось |
|  | 2023-2024 г.г. | Не имелось |
|  | 2024-2025 г.г. | Не имелось |
|  | 2025-2026 г.г. |  |
| 6 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период. |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Нет |
|  | 2023-2024 г.г. | Нет |
|  | 2024-2025 г.г. | Нет |
|  | 2025-2026 г.г. |  |
| 6.1 | Случаи перерывов в постановке теплоносителя |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Не имелось |
|  | 2023-2024 г.г. | Не имелось |
|  | 2024-2025 г.г. | Не имелось |
|  | 2025-2026 г.г. |  |
| 6.2 | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Не имелось |
|  | 2023-2024 г.г. | Не имелось |
|  | 2024-2025 г.г. | Не имелось |
|  | 2025-2026 г.г. |  |
| 7 | Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Не имелось |
|  | 2023-2024 г.г. | Не имелось |
|  | 2024-2025 г.г. | Не имелось |
|  | 2025-2026 г.г. |  |

3.Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону.

| 1 | Проверить состояние тепловых сетей. Ревизия внутридомового инженерного оборудования (на подаче и обратке теплоносителя в МКД. | Май - август 2026 г. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Восстановление теплоизоляции теплотрассы (на входе в дом), установка табличек (предупреждающих) | До 15.08.2026 г. |
| 3 | Проверить наличие и работоспособность приборов учета. Поверка приборов учета. | Май – август 2026 г. |
| 4 | Проверить работоспособность защиты систем теплопотребления. | Май 2026 г. |
| 5 | Опрессовка системы отопления по окончании отопительного сезона | 13.04.2026 г. |
| 6 | Промывка системы теплоснабжения до чистой воды. | Сентябрь 2026 г. |
| 7 | Опрессовка системы отопления в МКД | Сентябрь 2026 г. |
| 8 | Ввод в эксплуатацию узлов учета тепла на отопительный период 2026-2027 г. | Сентябрь 2026 г. |
| 9 | Наладка гидравлических и тепловых режимов в МКД | Сентябрь 2026 г. Октябрь 2026 г. |
| 10 | Установка и проверка дроссельных шайб и пломб. | Май – август 2026 г. |
| 11 | Подготовка и ввод в МКД к отопительному сезону с участием ресурсноснабжающей организации (по согласованию) | 01.08.2026 – 15.08.26 г. |
| 12 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, холодное водоснабжение, канализация) в местах общего пользования многоквартирных домов, в т.ч.: - с 3 мя видами благоустройства (холодное водоснабжение, канализация, отопление) | ежедневно |
| 13 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в местах общего пользования многоквартирных домов | по заявкам |

4.Перечень документов, оформленных в ходе подготовки к отопительному сезону

| 1 | Акт промывки системы отопления и трубопроводов | 15.08.2026 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Акт испытания на плотность и прочность системы отопления | 15.08.2026 |
| 3 | Акт проверки готовности тепловых сетей и систем теплопотребления к отопительному периоду | 15.08.2026 |
| 4 | Акт выполнения плана ремонтных работ систем теплопотребления | 15.08.2026 |
| 5 | Акт работоспособности приборов учета и автоматических регуляторов | 15.08.2026 |
| 6 | Приказ о назначении ответственных лиц за эксплуатацию теплопотребляющих установок и состава ремонтных бригад. | 15.08.2026 |
| 7 | Акт проверки состояния утепления здания | 15.08.2026 |
| 8 | Паспорт готовности дома к эксплуатации в зимних условиях | 15.08.2026 |
| 9 | Акт о поверке контрольно-измерительного прибора | 15.08.2026 |
| 10 | Акт проверки соответствия подключения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения | 15.08.2026 |
| 11 | Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом | 15.08.2026 |

СОГЛАСОВАНО                                                                                                УТВЕРЖДАЮ

Директор                                                                                             Глава Администрации

ООО «ТЕПЛОВДОМ»                                                                   Чемодановского сельского совета

Н.С.Брусник                                                                                                     О.А.Сурков

____________________                                                                          _________________________

План подготовки к отопительному периоду 2026 - 2027 г.г.

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

●Приказом Минэнерго России  № 2234 от 13.11.2024;

●Приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г.№ 115;

●Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»)

1.Общие сведения

| 1 | Адрес объекта | Пензенская обл., Бессоновский р-он, с.Чемодановка, ул.Фабричная, д.5 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Год постройки | 1974 |
| 3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 2951.10 |
| 4 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа | имеется |
| 5 | Наличие элеватора/теплового пункта | отсутствует |
| 6 | Система отопления | закрытая |
| 7 | Схема отопления | двухтрубная |
| 8 | Система ГВС | отсутствует |
| 9 | Наличие оборудованного узла учета тепловой энергии | имеется |
| 4 | Единая теплоснабжающая организация | ООО «ТЕПЛОВДОМ» |

2.Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

| 1 | Продолжительность отопительного периода, дни |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2022-2023 г.г. | 21.09.2022 – 14.04.2023 |
|  | 2023-2024 г.г. | 06.10.2023 – 15.04.2024 |
|  | 2024-2025 г.г. | 09.10.2024 – 16.04.2025 |
|  | 2025-2026 г.г. | 25.09.2025 – 15.04.2026 |
| 2 | Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, Сº |  |
|  | 2022-2023 г.г. | -4,45 |
|  | 2023-2024 г.г. | -1,58 |
|  | 2024-2025 г.г. | -1,58 |
|  | 2025-2026 г.г. | - 1,5 |
| 3 | Объем потребляемой тепловой энергии в отопительный период, Гкалл (при наличии прибора учета) |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 333,789 |
|  | 2023-2024 г.г. | 337,398 |
|  | 2024-2025 г.г. | 298,531 |
|  | 2025-2026 г.г. | 331,343 |
| 4 | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Не имелось |
|  | 2023-2024 г.г. | Не имелось |
|  | 2024-2025 г.г. | Не имелось |
|  | 2025-2026 г.г. |  |
| 5 | Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Не имелось |
|  | 2023-2024 г.г. | Не имелось |
|  | 2024-2025 г.г. | Не имелось |
|  | 2025-2026 г.г. |  |
| 6 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период. |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Нет |
|  | 2023-2024 г.г. | Нет |
|  | 2024-2025 г.г. | Нет |
|  | 2025-2026 г.г. |  |
| 6.1 | Случаи перерывов в постановке теплоносителя |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Не имелось |
|  | 2023-2024 г.г. | Не имелось |
|  | 2024-2025 г.г. | Не имелось |
|  | 2025-2026 г.г. |  |
| 6.2 | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Не имелось |
|  | 2023-2024 г.г. | Не имелось |
|  | 2024-2025 г.г. | Не имелось |
|  | 2025-2026 г.г. |  |
| 7 | Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Не имелось |
|  | 2023-2024 г.г. | Не имелось |
|  | 2024-2025 г.г. | Не имелось |
|  | 2025-2026 г.г. |  |

3.Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону.

| 1 | Проверить состояние тепловых сетей. Ревизия внутридомового инженерного оборудования (на подаче и обратке теплоносителя в МКД. | Май - август 2026 г. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Восстановление теплоизоляции теплотрассы (на входе в дом), установка табличек (предупреждающих) | До 15.08.2026 г. |
| 3 | Проверить наличие и работоспособность приборов учета. Поверка приборов учета. | Май – август 2026 г. |
| 4 | Проверить работоспособность защиты систем теплопотребления. | Май 2026 г. |
| 5 | Опрессовка системы отопления по окончании отопительного сезона | 13.04.2026 г. |
| 6 | Промывка системы теплоснабжения до чистой воды. | Сентябрь 2026 г. |
| 7 | Опрессовка системы отопления в МКД | Сентябрь 2026 г. |
| 8 | Ввод в эксплуатацию узлов учета тепла на отопительный период 2026-2027 г. | Сентябрь 2026 г. |
| 9 | Наладка гидравлических и тепловых режимов в МКД | Сентябрь 2026 г. Октябрь 2026 г. |
| 10 | Установка и проверка дроссельных шайб и пломб. | Май – август 2026 г. |
| 11 | Подготовка и ввод в МКД к отопительному сезону с участием ресурсноснабжающей организации (по согласованию) | 01.08.2026 – 15.08.26 г. |
| 12 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, холодное водоснабжение, канализация) в местах общего пользования многоквартирных домов, в т.ч.: - с 3 мя видами благоустройства (холодное водоснабжение, канализация, отопление) | ежедневно |
| 13 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в местах общего пользования многоквартирных домов | по заявкам |

4.Перечень документов, оформленных в ходе подготовки к отопительному сезону

| 1 | Акт промывки системы отопления и трубопроводов | 15.08.2026 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Акт испытания на плотность и прочность системы отопления | 15.08.2026 |
| 3 | Акт проверки готовности тепловых сетей и систем теплопотребления к отопительному периоду | 15.08.2026 |
| 4 | Акт выполнения плана ремонтных работ систем теплопотребления | 15.08.2026 |
| 5 | Акт работоспособности приборов учета и автоматических регуляторов | 15.08.2026 |
| 6 | Приказ о назначении ответственных лиц за эксплуатацию теплопотребляющих установок и состава ремонтных бригад. | 15.08.2026 |
| 7 | Акт проверки состояния утепления здания | 15.08.2026 |
| 8 | Паспорт готовности дома к эксплуатации в зимних условиях | 15.08.2026 |
| 9 | Акт о поверке контрольно-измерительного прибора | 15.08.2026 |
| 10 | Акт проверки соответствия подключения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения | 15.08.2026 |
| 11 | Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом | 15.08.2026 |

СОГЛАСОВАНО                                                                                                УТВЕРЖДАЮ

Директор                                                                                             Глава Администрации

ООО «ТЕПЛОВДОМ»                                                                   Чемодановского сельского совета

Н.С.Брусник                                                                                                     О.А.Сурков

____________________                                                                          _________________________

План подготовки к отопительному периоду 2026 - 2027 г.г.

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

●Приказом Минэнерго России  № 2234 от 13.11.2024;

●Приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г.№ 115;

●Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»)

1.Общие сведения

| 1 | Адрес объекта | Пензенская обл., Бессоновский р-он, с.Чемодановка, ул.Фабричная, д.6 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Год постройки | 1972 |
| 3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 2936.70 |
| 4 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа | имеется |
| 5 | Наличие элеватора/теплового пункта | отсутствует |
| 6 | Система отопления | закрытая |
| 7 | Схема отопления | двухтрубная |
| 8 | Система ГВС | отсутствует |
| 9 | Наличие оборудованного узла учета тепловой энергии | отсутствует |
| 4 | Единая теплоснабжающая организация | ООО «ТЕПЛОВДОМ» |

2.Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

| 1 | Продолжительность отопительного периода, дни |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2022-2023 г.г. | 21.09.2022 – 14.04.2023 |
|  | 2023-2024 г.г. | 06.10.2023 – 15.04.2024 |
|  | 2024-2025 г.г. | 09.10.2024 – 16.04.2025 |
|  | 2025-2026 г.г. | 25.09.2025 – 15.04.2026 |
| 2 | Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, Сº |  |
|  | 2022-2023 г.г. | -4,45 |
|  | 2023-2024 г.г. | -1,58 |
|  | 2024-2025 г.г. | -1,58 |
|  | 2025-2026 г.г. | - 1,5 |
| 3 | Объем потребляемой тепловой энергии в отопительный период, Гкалл (при наличии прибора учета) |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |
|  | 2025-2026 г.г. |  |
| 4 | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Не имелось |
|  | 2023-2024 г.г. | Не имелось |
|  | 2024-2025 г.г. | Не имелось |
|  | 2025-2026 г.г. |  |
| 5 | Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Не имелось |
|  | 2023-2024 г.г. | Не имелось |
|  | 2024-2025 г.г. | Не имелось |
|  | 2025-2026 г.г. |  |
| 6 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период. |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Нет |
|  | 2023-2024 г.г. | Нет |
|  | 2024-2025 г.г. | Нет |
|  | 2025-2026 г.г. |  |
| 6.1 | Случаи перерывов в постановке теплоносителя |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Не имелось |
|  | 2023-2024 г.г. | Не имелось |
|  | 2024-2025 г.г. | Не имелось |
|  | 2025-2026 г.г. |  |
| 6.2 | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Не имелось |
|  | 2023-2024 г.г. | Не имелось |
|  | 2024-2025 г.г. | Не имелось |
|  | 2025-2026 г.г. |  |
| 7 | Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Не имелось |
|  | 2023-2024 г.г. | Не имелось |
|  | 2024-2025 г.г. | Не имелось |
|  | 2025-2026 г.г. |  |

3.Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону.

| 1 | Проверить состояние тепловых сетей. Ревизия внутридомового инженерного оборудования (на подаче и обратке теплоносителя в МКД. | Май - август 2026 г. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Восстановление теплоизоляции теплотрассы (на входе в дом), установка табличек (предупреждающих) | До 15.08.2026 г. |
| 3 | Проверить наличие и работоспособность приборов учета. Поверка приборов учета. | Май – август 2026 г. |
| 4 | Проверить работоспособность защиты систем теплопотребления. | Май 2026 г. |
| 5 | Опрессовка системы отопления по окончании отопительного сезона | 13.04.2026 г. |
| 6 | Промывка системы теплоснабжения до чистой воды. | Сентябрь 2026 г. |
| 7 | Опрессовка системы отопления в МКД | Сентябрь 2026 г. |
| 8 | Ввод в эксплуатацию узлов учета тепла на отопительный период 2026-2027 г. | Сентябрь 2026 г. |
| 9 | Наладка гидравлических и тепловых режимов в МКД | Сентябрь 2026 г. Октябрь 2026 г. |
| 10 | Установка и проверка дроссельных шайб и пломб. | Май – август 2026 г. |
| 11 | Подготовка и ввод в МКД к отопительному сезону с участием ресурсноснабжающей организации (по согласованию) | 01.08.2026 – 15.08.26 г. |
| 12 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, холодное водоснабжение, канализация) в местах общего пользования многоквартирных домов, в т.ч.: - с 3 мя видами благоустройства (холодное водоснабжение, канализация, отопление) | ежедневно |
| 13 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в местах общего пользования многоквартирных домов | по заявкам |

4.Перечень документов, оформленных в ходе подготовки к отопительному сезону

| 1 | Акт промывки системы отопления и трубопроводов | 15.08.2026 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Акт испытания на плотность и прочность системы отопления | 15.08.2026 |
| 3 | Акт проверки готовности тепловых сетей и систем теплопотребления к отопительному периоду | 15.08.2026 |
| 4 | Акт выполнения плана ремонтных работ систем теплопотребления | 15.08.2026 |
| 5 | Акт работоспособности приборов учета и автоматических регуляторов | 15.08.2026 |
| 6 | Приказ о назначении ответственных лиц за эксплуатацию теплопотребляющих установок и состава ремонтных бригад. | 15.08.2026 |
| 7 | Акт проверки состояния утепления здания | 15.08.2026 |
| 8 | Паспорт готовности дома к эксплуатации в зимних условиях | 15.08.2026 |
| 9 | Акт о поверке контрольно-измерительного прибора | 15.08.2026 |
| 10 | Акт проверки соответствия подключения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения | 15.08.2026 |
| 11 | Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом | 15.08.2026 |

СОГЛАСОВАНО                                                                                                УТВЕРЖДАЮ

Директор                                                                                             Глава Администрации

ООО «ТЕПЛОВДОМ»                                                                   Чемодановского сельского совета

Н.С.Брусник                                                                                                     О.А.Сурков

____________________                                                                          _________________________

План подготовки к отопительному периоду 2026 - 2027 г.г.

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

●Приказом Минэнерго России  № 2234 от 13.11.2024;

●Приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г.№ 115;

●Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»)

1.Общие сведения

| 1 | Адрес объекта | Пензенская обл., Бессоновский р-он, с.Чемодановка, ул.Фабричная, д.7 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Год постройки | 1973 |
| 3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 2957,20 |
| 4 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа | имеется |
| 5 | Наличие элеватора/теплового пункта | отсутствует |
| 6 | Система отопления | закрытая |
| 7 | Схема отопления | двухтрубная |
| 8 | Система ГВС | отсутствует |
| 9 | Наличие оборудованного узла учета тепловой энергии | имеется |
| 4 | Единая теплоснабжающая организация | ООО «ТЕПЛОВДОМ» |

2.Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

| 1 | Продолжительность отопительного периода, дни |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2022-2023 г.г. | 21.09.2022 – 14.04.2023 |
|  | 2023-2024 г.г. | 06.10.2023 – 15.04.2024 |
|  | 2024-2025 г.г. | 09.10.2024 – 16.04.2025 |
|  | 2025-2026 г.г. | 25.09.2025 – 15.04.2026 |
| 2 | Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, Сº |  |
|  | 2022-2023 г.г. | -4,45 |
|  | 2023-2024 г.г. | -1,58 |
|  | 2024-2025 г.г. | -1,58 |
|  | 2025-2026 г.г. | - 1,5 |
| 3 | Объем потребляемой тепловой энергии в отопительный период, Гкалл (при наличии прибора учета) |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 332,408 |
|  | 2023-2024 г.г. | 331,724 |
|  | 2024-2025 г.г. | 295,605 |
|  | 2025-2026 г.г. | 329,236 |
| 4 | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Не имелось |
|  | 2023-2024 г.г. | Не имелось |
|  | 2024-2025 г.г. | Не имелось |
|  | 2025-2026 г.г. |  |
| 5 | Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Не имелось |
|  | 2023-2024 г.г. | Не имелось |
|  | 2024-2025 г.г. | Не имелось |
|  | 2025-2026 г.г. |  |
| 6 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период. |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Нет |
|  | 2023-2024 г.г. | Нет |
|  | 2024-2025 г.г. | Нет |
|  | 2025-2026 г.г. |  |
| 6.1 | Случаи перерывов в постановке теплоносителя |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Не имелось |
|  | 2023-2024 г.г. | Не имелось |
|  | 2024-2025 г.г. | Не имелось |
|  | 2025-2026 г.г. |  |
| 6.2 | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Не имелось |
|  | 2023-2024 г.г. | Не имелось |
|  | 2024-2025 г.г. | Не имелось |
|  | 2025-2026 г.г. |  |
| 7 | Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Не имелось |
|  | 2023-2024 г.г. | Не имелось |
|  | 2024-2025 г.г. | Не имелось |
|  | 2025-2026 г.г. |  |

3.Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону.

| 1 | Проверить состояние тепловых сетей. Ревизия внутридомового инженерного оборудования (на подаче и обратке теплоносителя в МКД. | Май - август 2026 г. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Восстановление теплоизоляции теплотрассы (на входе в дом), установка табличек (предупреждающих) | До 15.08.2026 г. |
| 3 | Проверить наличие и работоспособность приборов учета. Поверка приборов учета. | Май – август 2026 г. |
| 4 | Проверить работоспособность защиты систем теплопотребления. | Май 2026 г. |
| 5 | Опрессовка системы отопления по окончании отопительного сезона | 13.04.2026 г. |
| 6 | Промывка системы теплоснабжения до чистой воды. | Сентябрь 2026 г. |
| 7 | Опрессовка системы отопления в МКД | Сентябрь 2026 г. |
| 8 | Ввод в эксплуатацию узлов учета тепла на отопительный период 2026-2027 г. | Сентябрь 2026 г. |
| 9 | Наладка гидравлических и тепловых режимов в МКД | Сентябрь 2026 г. Октябрь 2026 г. |
| 10 | Установка и проверка дроссельных шайб и пломб. | Май – август 2026 г. |
| 11 | Подготовка и ввод в МКД к отопительному сезону с участием ресурсноснабжающей организации (по согласованию) | 01.08.2026 – 15.08.26 г. |
| 12 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, холодное водоснабжение, канализация) в местах общего пользования многоквартирных домов, в т.ч.: - с 3 мя видами благоустройства (холодное водоснабжение, канализация, отопление) | ежедневно |
| 13 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в местах общего пользования многоквартирных домов | по заявкам |

4.Перечень документов, оформленных в ходе подготовки к отопительному сезону

| 1 | Акт промывки системы отопления и трубопроводов | 15.08.2026 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Акт испытания на плотность и прочность системы отопления | 15.08.2026 |
| 3 | Акт проверки готовности тепловых сетей и систем теплопотребления к отопительному периоду | 15.08.2026 |
| 4 | Акт выполнения плана ремонтных работ систем теплопотребления | 15.08.2026 |
| 5 | Акт работоспособности приборов учета и автоматических регуляторов | 15.08.2026 |
| 6 | Приказ о назначении ответственных лиц за эксплуатацию теплопотребляющих установок и состава ремонтных бригад. | 15.08.2026 |
| 7 | Акт проверки состояния утепления здания | 15.08.2026 |
| 8 | Паспорт готовности дома к эксплуатации в зимних условиях | 15.08.2026 |
| 9 | Акт о поверке контрольно-измерительного прибора | 15.08.2026 |
| 10 | Акт проверки соответствия подключения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения | 15.08.2026 |
| 11 | Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом | 15.08.2026 |

СОГЛАСОВАНО                                                                                                УТВЕРЖДАЮ

Директор                                                                                             Глава Администрации

ООО «ТЕПЛОВДОМ»                                                                   Чемодановского сельского совета

Н.С.Брусник                                                                                                     О.А.Сурков

____________________                                                                          _________________________

План подготовки к отопительному периоду 2026 - 2027 г.г.

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

●Приказом Минэнерго России  № 2234 от 13.11.2024;

●Приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г.№ 115;

●Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»)

1.Общие сведения

| 1 | Адрес объекта | Пензенская обл., Бессоновский р-он, с.Чемодановка, ул.Фабричная, д.8 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Год постройки | 1974 |
| 3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 2869,40 |
| 4 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа | имеется |
| 5 | Наличие элеватора/теплового пункта | отсутствует |
| 6 | Система отопления | закрытая |
| 7 | Схема отопления | двухтрубная |
| 8 | Система ГВС | отсутствует |
| 9 | Наличие оборудованного узла учета тепловой энергии | имеется |
| 4 | Единая теплоснабжающая организация | ООО «ТЕПЛОВДОМ» |

2.Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

| 1 | Продолжительность отопительного периода, дни |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2022-2023 г.г. | 21.09.2022 – 14.04.2023 |
|  | 2023-2024 г.г. | 06.10.2023 – 15.04.2024 |
|  | 2024-2025 г.г. | 09.10.2024 – 16.04.2025 |
|  | 2025-2026 г.г. | 25.09.2025 – 15.04.2026 |
| 2 | Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, Сº |  |
|  | 2022-2023 г.г. | -4,45 |
|  | 2023-2024 г.г. | -1,58 |
|  | 2024-2025 г.г. | -1,58 |
|  | 2025-2026 г.г. | - 1,5 |
| 3 | Объем потребляемой тепловой энергии в отопительный период, Гкалл (при наличии прибора учета) |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 343,927 |
|  | 2023-2024 г.г. | 345,422 |
|  | 2024-2025 г.г. | 309,37 |
|  | 2025-2026 г.г. | 347,325 |
| 4 | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Не имелось |
|  | 2023-2024 г.г. | Не имелось |
|  | 2024-2025 г.г. | Не имелось |
|  | 2025-2026 г.г. |  |
| 5 | Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Не имелось |
|  | 2023-2024 г.г. | Не имелось |
|  | 2024-2025 г.г. | Не имелось |
|  | 2025-2026 г.г. |  |
| 6 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период. |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Нет |
|  | 2023-2024 г.г. | Нет |
|  | 2024-2025 г.г. | Нет |
|  | 2025-2026 г.г. |  |
| 6.1 | Случаи перерывов в постановке теплоносителя |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Не имелось |
|  | 2023-2024 г.г. | Не имелось |
|  | 2024-2025 г.г. | Не имелось |
|  | 2025-2026 г.г. |  |
| 6.2 | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Не имелось |
|  | 2023-2024 г.г. | Не имелось |
|  | 2024-2025 г.г. | Не имелось |
|  | 2025-2026 г.г. |  |
| 7 | Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Не имелось |
|  | 2023-2024 г.г. | Не имелось |
|  | 2024-2025 г.г. | Не имелось |
|  | 2025-2026 г.г. |  |

3.Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону.

| 1 | Проверить состояние тепловых сетей. Ревизия внутридомового инженерного оборудования (на подаче и обратке теплоносителя в МКД. | Май - август 2026 г. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Восстановление теплоизоляции теплотрассы (на входе в дом), установка табличек (предупреждающих) | До 15.08.2026 г. |
| 3 | Проверить наличие и работоспособность приборов учета. Поверка приборов учета. | Май – август 2026 г. |
| 4 | Проверить работоспособность защиты систем теплопотребления. | Май 2026 г. |
| 5 | Опрессовка системы отопления по окончании отопительного сезона | 13.04.2026 г. |
| 6 | Промывка системы теплоснабжения до чистой воды. | Сентябрь 2026 г. |
| 7 | Опрессовка системы отопления в МКД | Сентябрь 2026 г. |
| 8 | Ввод в эксплуатацию узлов учета тепла на отопительный период 2026-2027 г. | Сентябрь 2026 г. |
| 9 | Наладка гидравлических и тепловых режимов в МКД | Сентябрь 2026 г. Октябрь 2026 г. |
| 10 | Установка и проверка дроссельных шайб и пломб. | Май – август 2026 г. |
| 11 | Подготовка и ввод в МКД к отопительному сезону с участием ресурсноснабжающей организации (по согласованию) | 01.08.2026 – 15.08.26 г. |
| 12 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, холодное водоснабжение, канализация) в местах общего пользования многоквартирных домов, в т.ч.: - с 3 мя видами благоустройства (холодное водоснабжение, канализация, отопление) | ежедневно |
| 13 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в местах общего пользования многоквартирных домов | по заявкам |

4.Перечень документов, оформленных в ходе подготовки к отопительному сезону

| 1 | Акт промывки системы отопления и трубопроводов | 15.08.2026 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Акт испытания на плотность и прочность системы отопления | 15.08.2026 |
| 3 | Акт проверки готовности тепловых сетей и систем теплопотребления к отопительному периоду | 15.08.2026 |
| 4 | Акт выполнения плана ремонтных работ систем теплопотребления | 15.08.2026 |
| 5 | Акт работоспособности приборов учета и автоматических регуляторов | 15.08.2026 |
| 6 | Приказ о назначении ответственных лиц за эксплуатацию теплопотребляющих установок и состава ремонтных бригад. | 15.08.2026 |
| 7 | Акт проверки состояния утепления здания | 15.08.2026 |
| 8 | Паспорт готовности дома к эксплуатации в зимних условиях | 15.08.2026 |
| 9 | Акт о поверке контрольно-измерительного прибора | 15.08.2026 |
| 10 | Акт проверки соответствия подключения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения | 15.08.2026 |
| 11 | Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом | 15.08.2026 |

СОГЛАСОВАНО                                                                                                УТВЕРЖДАЮ

Директор                                                                                             Глава Администрации

ООО «ТЕПЛОВДОМ»                                                                   Чемодановского сельского совета

Н.С.Брусник                                                                                                     О.А.Сурков

____________________                                                                          _________________________

План подготовки к отопительному периоду 2026 - 2027 г.г.

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

●Приказом Минэнерго России  № 2234 от 13.11.2024;

●Приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г.№ 115;

●Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»)

1.Общие сведения

| 1 | Адрес объекта | Пензенская обл., Бессоновский р-он, с.Чемодановка, ул.Фабричная, д.9 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Год постройки | 1977 |
| 3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 2915,30 |
| 4 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа | имеется |
| 5 | Наличие элеватора/теплового пункта | отсутствует |
| 6 | Система отопления | закрытая |
| 7 | Схема отопления | двухтрубная |
| 8 | Система ГВС | отсутствует |
| 9 | Наличие оборудованного узла учета тепловой энергии | имеется |
| 4 | Единая теплоснабжающая организация | ООО «ТЕПЛОВДОМ» |

2.Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

| 1 | Продолжительность отопительного периода, дни |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2022-2023 г.г. | 21.09.2022 – 14.04.2023 |
|  | 2023-2024 г.г. | 06.10.2023 – 15.04.2024 |
|  | 2024-2025 г.г. | 09.10.2024 – 16.04.2025 |
|  | 2025-2026 г.г. | 25.09.2025 – 15.04.2026 |
| 2 | Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, Сº |  |
|  | 2022-2023 г.г. | -4,45 |
|  | 2023-2024 г.г. | -1,58 |
|  | 2024-2025 г.г. | -1,58 |
|  | 2025-2026 г.г. | - 1,5 |
| 3 | Объем потребляемой тепловой энергии в отопительный период, Гкалл (при наличии прибора учета) |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 343,141 |
|  | 2023-2024 г.г. | 343,298 |
|  | 2024-2025 г.г. | 306,83 |
|  | 2025-2026 г.г. | 339,742 |
| 4 | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Не имелось |
|  | 2023-2024 г.г. | Не имелось |
|  | 2024-2025 г.г. | Не имелось |
|  | 2025-2026 г.г. |  |
| 5 | Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Не имелось |
|  | 2023-2024 г.г. | Не имелось |
|  | 2024-2025 г.г. | Не имелось |
|  | 2025-2026 г.г. |  |
| 6 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период. |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Нет |
|  | 2023-2024 г.г. | Нет |
|  | 2024-2025 г.г. | Нет |
|  | 2025-2026 г.г. |  |
| 6.1 | Случаи перерывов в постановке теплоносителя |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Не имелось |
|  | 2023-2024 г.г. | Не имелось |
|  | 2024-2025 г.г. | Не имелось |
|  | 2025-2026 г.г. |  |
| 6.2 | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Не имелось |
|  | 2023-2024 г.г. | Не имелось |
|  | 2024-2025 г.г. | Не имелось |
|  | 2025-2026 г.г. |  |
| 7 | Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Не имелось |
|  | 2023-2024 г.г. | Не имелось |
|  | 2024-2025 г.г. | Не имелось |
|  | 2025-2026 г.г. |  |

3.Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону.

| 1 | Проверить состояние тепловых сетей. Ревизия внутридомового инженерного оборудования (на подаче и обратке теплоносителя в МКД. | Май - август 2026 г. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Восстановление теплоизоляции теплотрассы (на входе в дом), установка табличек (предупреждающих) | До 15.08.2026 г. |
| 3 | Проверить наличие и работоспособность приборов учета. Поверка приборов учета. | Май – август 2026 г. |
| 4 | Проверить работоспособность защиты систем теплопотребления. | Май 2026 г. |
| 5 | Опрессовка системы отопления по окончании отопительного сезона | 13.04.2026 г. |
| 6 | Промывка системы теплоснабжения до чистой воды. | Сентябрь 2026 г. |
| 7 | Опрессовка системы отопления в МКД | Сентябрь 2026 г. |
| 8 | Ввод в эксплуатацию узлов учета тепла на отопительный период 2026-2027 г. | Сентябрь 2026 г. |
| 9 | Наладка гидравлических и тепловых режимов в МКД | Сентябрь 2026 г. Октябрь 2026 г. |
| 10 | Установка и проверка дроссельных шайб и пломб. | Май – август 2026 г. |
| 11 | Подготовка и ввод в МКД к отопительному сезону с участием ресурсноснабжающей организации (по согласованию) | 01.08.2026 – 15.08.26 г. |
| 12 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, холодное водоснабжение, канализация) в местах общего пользования многоквартирных домов, в т.ч.: - с 3 мя видами благоустройства (холодное водоснабжение, канализация, отопление) | ежедневно |
| 13 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в местах общего пользования многоквартирных домов | по заявкам |

4.Перечень документов, оформленных в ходе подготовки к отопительному сезону

| 1 | Акт промывки системы отопления и трубопроводов | 15.08.2026 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Акт испытания на плотность и прочность системы отопления | 15.08.2026 |
| 3 | Акт проверки готовности тепловых сетей и систем теплопотребления к отопительному периоду | 15.08.2026 |
| 4 | Акт выполнения плана ремонтных работ систем теплопотребления | 15.08.2026 |
| 5 | Акт работоспособности приборов учета и автоматических регуляторов | 15.08.2026 |
| 6 | Приказ о назначении ответственных лиц за эксплуатацию теплопотребляющих установок и состава ремонтных бригад. | 15.08.2026 |
| 7 | Акт проверки состояния утепления здания | 15.08.2026 |
| 8 | Паспорт готовности дома к эксплуатации в зимних условиях | 15.08.2026 |
| 9 | Акт о поверке контрольно-измерительного прибора | 15.08.2026 |
| 10 | Акт проверки соответствия подключения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения | 15.08.2026 |
| 11 | Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом | 15.08.2026 |

СОГЛАСОВАНО                                                                                                УТВЕРЖДАЮ

Директор                                                                                             Глава Администрации

ООО «ТЕПЛОВДОМ»                                                                   Чемодановского сельского совета

Н.С.Брусник                                                                                                     О.А.Сурков

____________________                                                                          _________________________

План подготовки к отопительному периоду 2026 - 2027 г.г.

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

●Приказом Минэнерго России  № 2234 от 13.11.2024;

●Приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г.№ 115;

●Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»)

1.Общие сведения

| 1 | Адрес объекта | Пензенская обл., Бессоновский р-он, с.Чемодановка, ул.Фабричная, д.10 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Год постройки | 1977 |
| 3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 2915,30 |
| 4 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа | имеется |
| 5 | Наличие элеватора/теплового пункта | отсутствует |
| 6 | Система отопления | закрытая |
| 7 | Схема отопления | двухтрубная |
| 8 | Система ГВС | отсутствует |
| 9 | Наличие оборудованного узла учета тепловой энергии | отсутствует |
| 4 | Единая теплоснабжающая организация | ООО «ТЕПЛОВДОМ» |

2.Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

| 1 | Продолжительность отопительного периода, дни |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2022-2023 г.г. | 21.09.2022 – 14.04.2023 |
|  | 2023-2024 г.г. | 06.10.2023 – 15.04.2024 |
|  | 2024-2025 г.г. | 09.10.2024 – 16.04.2025 |
|  | 2025-2026 г.г. | 25.09.2025 – 15.04.2026 |
| 2 | Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, Сº |  |
|  | 2022-2023 г.г. | -4,45 |
|  | 2023-2024 г.г. | -1,58 |
|  | 2024-2025 г.г. | -1,58 |
|  | 2025-2026 г.г. | - 1,5 |
| 3 | Объем потребляемой тепловой энергии в отопительный период, Гкалл (при наличии прибора учета) |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |
|  | 2025-2026 г.г. |  |
| 4 | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Не имелось |
|  | 2023-2024 г.г. | Не имелось |
|  | 2024-2025 г.г. | Не имелось |
|  | 2025-2026 г.г. |  |
| 5 | Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Не имелось |
|  | 2023-2024 г.г. | Не имелось |
|  | 2024-2025 г.г. | Не имелось |
|  | 2025-2026 г.г. |  |
| 6 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период. |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Нет |
|  | 2023-2024 г.г. | Нет |
|  | 2024-2025 г.г. | Нет |
|  | 2025-2026 г.г. |  |
| 6.1 | Случаи перерывов в постановке теплоносителя |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Не имелось |
|  | 2023-2024 г.г. | Не имелось |
|  | 2024-2025 г.г. | Не имелось |
|  | 2025-2026 г.г. |  |
| 6.2 | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Не имелось |
|  | 2023-2024 г.г. | Не имелось |
|  | 2024-2025 г.г. | Не имелось |
|  | 2025-2026 г.г. |  |
| 7 | Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Не имелось |
|  | 2023-2024 г.г. | Не имелось |
|  | 2024-2025 г.г. | Не имелось |
|  | 2025-2026 г.г. |  |

3.Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону.

| 1 | Проверить состояние тепловых сетей. Ревизия внутридомового инженерного оборудования (на подаче и обратке теплоносителя в МКД. | Май - август 2026 г. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Восстановление теплоизоляции теплотрассы (на входе в дом), установка табличек (предупреждающих) | До 15.08.2026 г. |
| 3 | Проверить наличие и работоспособность приборов учета. Поверка приборов учета. | Май – август 2026 г. |
| 4 | Проверить работоспособность защиты систем теплопотребления. | Май 2026 г. |
| 5 | Опрессовка системы отопления по окончании отопительного сезона | 13.04.2026 г. |
| 6 | Промывка системы теплоснабжения до чистой воды. | Сентябрь 2026 г. |
| 7 | Опрессовка системы отопления в МКД | Сентябрь 2026 г. |
| 8 | Ввод в эксплуатацию узлов учета тепла на отопительный период 2026-2027 г. | Сентябрь 2026 г. |
| 9 | Наладка гидравлических и тепловых режимов в МКД | Сентябрь 2026 г. Октябрь 2026 г. |
| 10 | Установка и проверка дроссельных шайб и пломб. | Май – август 2026 г. |
| 11 | Подготовка и ввод в МКД к отопительному сезону с участием ресурсноснабжающей организации (по согласованию) | 01.08.2026 – 15.08.26 г. |
| 12 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, холодное водоснабжение, канализация) в местах общего пользования многоквартирных домов, в т.ч.: - с 3 мя видами благоустройства (холодное водоснабжение, канализация, отопление) | ежедневно |
| 13 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в местах общего пользования многоквартирных домов | по заявкам |

4.Перечень документов, оформленных в ходе подготовки к отопительному сезону

| 1 | Акт промывки системы отопления и трубопроводов | 15.08.2026 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Акт испытания на плотность и прочность системы отопления | 15.08.2026 |
| 3 | Акт проверки готовности тепловых сетей и систем теплопотребления к отопительному периоду | 15.08.2026 |
| 4 | Акт выполнения плана ремонтных работ систем теплопотребления | 15.08.2026 |
| 5 | Акт работоспособности приборов учета и автоматических регуляторов | 15.08.2026 |
| 6 | Приказ о назначении ответственных лиц за эксплуатацию теплопотребляющих установок и состава ремонтных бригад. | 15.08.2026 |
| 7 | Акт проверки состояния утепления здания | 15.08.2026 |
| 8 | Паспорт готовности дома к эксплуатации в зимних условиях | 15.08.2026 |
| 9 | Акт о поверке контрольно-измерительного прибора | 15.08.2026 |
| 10 | Акт проверки соответствия подключения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения | 15.08.2026 |
| 11 | Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом | 15.08.2026 |

СОГЛАСОВАНО                                                                                                УТВЕРЖДАЮ

Директор                                                                                             Глава Администрации

ООО «ТЕПЛОВДОМ»                                                                   Чемодановского сельского совета

Н.С.Брусник                                                                                                     О.А.Сурков

____________________                                                                          _________________________

План подготовки к отопительному периоду 2026 - 2027 г.г.

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

●Приказом Минэнерго России  № 2234 от 13.11.2024;

●Приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г.№ 115;

●Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»)

1.Общие сведения

| 1 | Адрес объекта | Пензенская обл., Бессоновский р-он, с.Чемодановка, ул.Фабричная, д.11 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Год постройки | 1977 |
| 3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 2860,19 |
| 4 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа | имеется |
| 5 | Наличие элеватора/теплового пункта | отсутствует |
| 6 | Система отопления | закрытая |
| 7 | Схема отопления | двухтрубная |
| 8 | Система ГВС | отсутствует |
| 9 | Наличие оборудованного узла учета тепловой энергии | отсутствует |
| 4 | Единая теплоснабжающая организация | ООО «ТЕПЛОВДОМ» |

2.Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

| 1 | Продолжительность отопительного периода, дни |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2022-2023 г.г. | 21.09.2022 – 14.04.2023 |
|  | 2023-2024 г.г. | 06.10.2023 – 15.04.2024 |
|  | 2024-2025 г.г. | 09.10.2024 – 16.04.2025 |
|  | 2025-2026 г.г. | 25.09.2025 – 15.04.2026 |
| 2 | Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, Сº |  |
|  | 2022-2023 г.г. | -4,45 |
|  | 2023-2024 г.г. | -1,58 |
|  | 2024-2025 г.г. | -1,58 |
|  | 2025-2026 г.г. | - 1,5 |
| 3 | Объем потребляемой тепловой энергии в отопительный период, Гкалл (при наличии прибора учета) |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |
|  | 2025-2026 г.г. |  |
| 4 | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Не имелось |
|  | 2023-2024 г.г. | Не имелось |
|  | 2024-2025 г.г. | Не имелось |
|  | 2025-2026 г.г. |  |
| 5 | Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Не имелось |
|  | 2023-2024 г.г. | Не имелось |
|  | 2024-2025 г.г. | Не имелось |
|  | 2025-2026 г.г. |  |
| 6 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период. |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Нет |
|  | 2023-2024 г.г. | Нет |
|  | 2024-2025 г.г. | Нет |
|  | 2025-2026 г.г. |  |
| 6.1 | Случаи перерывов в постановке теплоносителя |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Не имелось |
|  | 2023-2024 г.г. | Не имелось |
|  | 2024-2025 г.г. | Не имелось |
|  | 2025-2026 г.г. |  |
| 6.2 | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Не имелось |
|  | 2023-2024 г.г. | Не имелось |
|  | 2024-2025 г.г. | Не имелось |
|  | 2025-2026 г.г. |  |
| 7 | Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Не имелось |
|  | 2023-2024 г.г. | Не имелось |
|  | 2024-2025 г.г. | Не имелось |
|  | 2025-2026 г.г. |  |

3.Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону.

| 1 | Проверить состояние тепловых сетей. Ревизия внутридомового инженерного оборудования (на подаче и обратке теплоносителя в МКД. | Май - август 2026 г. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Восстановление теплоизоляции теплотрассы (на входе в дом), установка табличек (предупреждающих) | До 15.08.2026 г. |
| 3 | Проверить наличие и работоспособность приборов учета. Поверка приборов учета. | Май – август 2026 г. |
| 4 | Проверить работоспособность защиты систем теплопотребления. | Май 2026 г. |
| 5 | Опрессовка системы отопления по окончании отопительного сезона | 13.04.2026 г. |
| 6 | Промывка системы теплоснабжения до чистой воды. | Сентябрь 2026 г. |
| 7 | Опрессовка системы отопления в МКД | Сентябрь 2026 г. |
| 8 | Ввод в эксплуатацию узлов учета тепла на отопительный период 2026-2027 г. | Сентябрь 2026 г. |
| 9 | Наладка гидравлических и тепловых режимов в МКД | Сентябрь 2026 г. Октябрь 2026 г. |
| 10 | Установка и проверка дроссельных шайб и пломб. | Май – август 2026 г. |
| 11 | Подготовка и ввод в МКД к отопительному сезону с участием ресурсноснабжающей организации (по согласованию) | 01.08.2026 – 15.08.26 г. |
| 12 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, холодное водоснабжение, канализация) в местах общего пользования многоквартирных домов, в т.ч.: - с 3 мя видами благоустройства (холодное водоснабжение, канализация, отопление) | ежедневно |
| 13 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в местах общего пользования многоквартирных домов | по заявкам |

4.Перечень документов, оформленных в ходе подготовки к отопительному сезону

| 1 | Акт промывки системы отопления и трубопроводов | 15.08.2026 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Акт испытания на плотность и прочность системы отопления | 15.08.2026 |
| 3 | Акт проверки готовности тепловых сетей и систем теплопотребления к отопительному периоду | 15.08.2026 |
| 4 | Акт выполнения плана ремонтных работ систем теплопотребления | 15.08.2026 |
| 5 | Акт работоспособности приборов учета и автоматических регуляторов | 15.08.2026 |
| 6 | Приказ о назначении ответственных лиц за эксплуатацию теплопотребляющих установок и состава ремонтных бригад. | 15.08.2026 |
| 7 | Акт проверки состояния утепления здания | 15.08.2026 |
| 8 | Паспорт готовности дома к эксплуатации в зимних условиях | 15.08.2026 |
| 9 | Акт о поверке контрольно-измерительного прибора | 15.08.2026 |
| 10 | Акт проверки соответствия подключения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения | 15.08.2026 |
| 11 | Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом | 15.08.2026 |

СОГЛАСОВАНО                                                                                                УТВЕРЖДАЮ

Директор                                                                                             Глава Администрации

ООО «ТЕПЛОВДОМ»                                                                   Чемодановского сельского совета

Н.С.Брусник                                                                                                     О.А.Сурков

____________________                                                                          _________________________

План подготовки к отопительному периоду 2026 - 2027 г.г.

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

●Приказом Минэнерго России  № 2234 от 13.11.2024;

●Приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г.№ 115;

●Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»)

1.Общие сведения

| 1 | Адрес объекта | Пензенская обл., Бессоновский р-он, с.Чемодановка, ул.Фабричная, д.12 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Год постройки | 1977 |
| 3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 3458,06 |
| 4 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа | имеется |
| 5 | Наличие элеватора/теплового пункта | отсутствует |
| 6 | Система отопления | закрытая |
| 7 | Схема отопления | двухтрубная |
| 8 | Система ГВС | отсутствует |
| 9 | Наличие оборудованного узла учета тепловой энергии | имеется |
| 4 | Единая теплоснабжающая организация | ООО «ТЕПЛОВДОМ» |

2.Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

| 1 | Продолжительность отопительного периода, дни |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2022-2023 г.г. | 21.09.2022 – 14.04.2023 |
|  | 2023-2024 г.г. | 06.10.2023 – 15.04.2024 |
|  | 2024-2025 г.г. | 09.10.2024 – 16.04.2025 |
|  | 2025-2026 г.г. | 25.09.2025 – 15.04.2026 |
| 2 | Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, Сº |  |
|  | 2022-2023 г.г. | -4,45 |
|  | 2023-2024 г.г. | -1,58 |
|  | 2024-2025 г.г. | -1,58 |
|  | 2025-2026 г.г. | - 1,5 |
| 3 | Объем потребляемой тепловой энергии в отопительный период, Гкалл (при наличии прибора учета) |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 354,392 |
|  | 2023-2024 г.г. | 354,648 |
|  | 2024-2025 г.г. | 320,558 |
|  | 2025-2026 г.г. | 352,41 |
| 4 | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Не имелось |
|  | 2023-2024 г.г. | Не имелось |
|  | 2024-2025 г.г. | Не имелось |
|  | 2025-2026 г.г. |  |
| 5 | Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Не имелось |
|  | 2023-2024 г.г. | Не имелось |
|  | 2024-2025 г.г. | Не имелось |
|  | 2025-2026 г.г. |  |
| 6 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период. |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Нет |
|  | 2023-2024 г.г. | Нет |
|  | 2024-2025 г.г. | Нет |
|  | 2025-2026 г.г. |  |
| 6.1 | Случаи перерывов в постановке теплоносителя |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Не имелось |
|  | 2023-2024 г.г. | Не имелось |
|  | 2024-2025 г.г. | Не имелось |
|  | 2025-2026 г.г. |  |
| 6.2 | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Не имелось |
|  | 2023-2024 г.г. | Не имелось |
|  | 2024-2025 г.г. | Не имелось |
|  | 2025-2026 г.г. |  |
| 7 | Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Не имелось |
|  | 2023-2024 г.г. | Не имелось |
|  | 2024-2025 г.г. | Не имелось |
|  | 2025-2026 г.г. |  |

3.Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону.

| 1 | Проверить состояние тепловых сетей. Ревизия внутридомового инженерного оборудования (на подаче и обратке теплоносителя в МКД. | Май - август 2026 г. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Восстановление теплоизоляции теплотрассы (на входе в дом), установка табличек (предупреждающих) | До 15.08.2026 г. |
| 3 | Проверить наличие и работоспособность приборов учета. Поверка приборов учета. | Май – август 2026 г. |
| 4 | Проверить работоспособность защиты систем теплопотребления. | Май 2026 г. |
| 5 | Опрессовка системы отопления по окончании отопительного сезона | 13.04.2026 г. |
| 6 | Промывка системы теплоснабжения до чистой воды. | Сентябрь 2026 г. |
| 7 | Опрессовка системы отопления в МКД | Сентябрь 2026 г. |
| 8 | Ввод в эксплуатацию узлов учета тепла на отопительный период 2026-2027 г. | Сентябрь 2026 г. |
| 9 | Наладка гидравлических и тепловых режимов в МКД | Сентябрь 2026 г. Октябрь 2026 г. |
| 10 | Установка и проверка дроссельных шайб и пломб. | Май – август 2026 г. |
| 11 | Подготовка и ввод в МКД к отопительному сезону с участием ресурсноснабжающей организации (по согласованию) | 01.08.2026 – 15.08.26 г. |
| 12 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, холодное водоснабжение, канализация) в местах общего пользования многоквартирных домов, в т.ч.: - с 3 мя видами благоустройства (холодное водоснабжение, канализация, отопление) | ежедневно |
| 13 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в местах общего пользования многоквартирных домов | по заявкам |

4.Перечень документов, оформленных в ходе подготовки к отопительному сезону

| 1 | Акт промывки системы отопления и трубопроводов | 15.08.2026 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Акт испытания на плотность и прочность системы отопления | 15.08.2026 |
| 3 | Акт проверки готовности тепловых сетей и систем теплопотребления к отопительному периоду | 15.08.2026 |
| 4 | Акт выполнения плана ремонтных работ систем теплопотребления | 15.08.2026 |
| 5 | Акт работоспособности приборов учета и автоматических регуляторов | 15.08.2026 |
| 6 | Приказ о назначении ответственных лиц за эксплуатацию теплопотребляющих установок и состава ремонтных бригад. | 15.08.2026 |
| 7 | Акт проверки состояния утепления здания | 15.08.2026 |
| 8 | Паспорт готовности дома к эксплуатации в зимних условиях | 15.08.2026 |
| 9 | Акт о поверке контрольно-измерительного прибора | 15.08.2026 |
| 10 | Акт проверки соответствия подключения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения | 15.08.2026 |
| 11 | Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом | 15.08.2026 |

СОГЛАСОВАНО                                                                                                УТВЕРЖДАЮ

Директор                                                                                             Глава Администрации

ООО «ТЕПЛОВДОМ»                                                                   Чемодановского сельского совета

Н.С.Брусник                                                                                                     О.А.Сурков

____________________                                                                          _________________________

План подготовки к отопительному периоду 2026 - 2027 г.г.

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

●Приказом Минэнерго России  № 2234 от 13.11.2024;

●Приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г.№ 115;

●Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»)

1.Общие сведения

| 1 | Адрес объекта | Пензенская обл., Бессоновский р-он, с.Чемодановка, ул.Фабричная, д.14 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Год постройки | 1983 |
| 3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 5162,10 |
| 4 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа | имеется |
| 5 | Наличие элеватора/теплового пункта | отсутствует |
| 6 | Система отопления | закрытая |
| 7 | Схема отопления | двухтрубная |
| 8 | Система ГВС | отсутствует |
| 9 | Наличие оборудованного узла учета тепловой энергии | имеется |
| 4 | Единая теплоснабжающая организация | ООО «ТЕПЛОВДОМ» |

2.Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

| 1 | Продолжительность отопительного периода, дни |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2022-2023 г.г. | 21.09.2022 – 14.04.2023 |
|  | 2023-2024 г.г. | 06.10.2023 – 15.04.2024 |
|  | 2024-2025 г.г. | 09.10.2024 – 16.04.2025 |
|  | 2025-2026 г.г. | 25.09.2025 – 15.04.2026 |
| 2 | Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, Сº |  |
|  | 2022-2023 г.г. | -4,45 |
|  | 2023-2024 г.г. | -1,58 |
|  | 2024-2025 г.г. | -1,58 |
|  | 2025-2026 г.г. | - 1,5 |
| 3 | Объем потребляемой тепловой энергии в отопительный период, Гкалл (при наличии прибора учета) |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 521,727 |
|  | 2023-2024 г.г. | 533,192 |
|  | 2024-2025 г.г. | 483,542 |
|  | 2025-2026 г.г. | 512,853 |
| 4 | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Не имелось |
|  | 2023-2024 г.г. | Не имелось |
|  | 2024-2025 г.г. | Не имелось |
|  | 2025-2026 г.г. |  |
| 5 | Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Не имелось |
|  | 2023-2024 г.г. | Не имелось |
|  | 2024-2025 г.г. | Не имелось |
|  | 2025-2026 г.г. |  |
| 6 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период. |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Нет |
|  | 2023-2024 г.г. | Нет |
|  | 2024-2025 г.г. | Нет |
|  | 2025-2026 г.г. |  |
| 6.1 | Случаи перерывов в постановке теплоносителя |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Не имелось |
|  | 2023-2024 г.г. | Не имелось |
|  | 2024-2025 г.г. | Не имелось |
|  | 2025-2026 г.г. |  |
| 6.2 | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Не имелось |
|  | 2023-2024 г.г. | Не имелось |
|  | 2024-2025 г.г. | Не имелось |
|  | 2025-2026 г.г. |  |
| 7 | Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Не имелось |
|  | 2023-2024 г.г. | Не имелось |
|  | 2024-2025 г.г. | Не имелось |
|  | 2025-2026 г.г. |  |

3.Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону.

| 1 | Проверить состояние тепловых сетей. Ревизия внутридомового инженерного оборудования (на подаче и обратке теплоносителя в МКД. | Май - август 2026 г. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Восстановление теплоизоляции теплотрассы (на входе в дом), установка табличек (предупреждающих) | До 15.08.2026 г. |
| 3 | Проверить наличие и работоспособность приборов учета. Поверка приборов учета. | Май – август 2026 г. |
| 4 | Проверить работоспособность защиты систем теплопотребления. | Май 2026 г. |
| 5 | Опрессовка системы отопления по окончании отопительного сезона | 13.04.2026 г. |
| 6 | Промывка системы теплоснабжения до чистой воды. | Сентябрь 2026 г. |
| 7 | Опрессовка системы отопления в МКД | Сентябрь 2026 г. |
| 8 | Ввод в эксплуатацию узлов учета тепла на отопительный период 2026-2027 г. | Сентябрь 2026 г. |
| 9 | Наладка гидравлических и тепловых режимов в МКД | Сентябрь 2026 г. Октябрь 2026 г. |
| 10 | Установка и проверка дроссельных шайб и пломб. | Май – август 2026 г. |
| 11 | Подготовка и ввод в МКД к отопительному сезону с участием ресурсноснабжающей организации (по согласованию) | 01.08.2026 – 15.08.26 г. |
| 12 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, холодное водоснабжение, канализация) в местах общего пользования многоквартирных домов, в т.ч.: - с 3 мя видами благоустройства (холодное водоснабжение, канализация, отопление) | ежедневно |
| 13 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в местах общего пользования многоквартирных домов | по заявкам |

4.Перечень документов, оформленных в ходе подготовки к отопительному сезону

| 1 | Акт промывки системы отопления и трубопроводов | 15.08.2026 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Акт испытания на плотность и прочность системы отопления | 15.08.2026 |
| 3 | Акт проверки готовности тепловых сетей и систем теплопотребления к отопительному периоду | 15.08.2026 |
| 4 | Акт выполнения плана ремонтных работ систем теплопотребления | 15.08.2026 |
| 5 | Акт работоспособности приборов учета и автоматических регуляторов | 15.08.2026 |
| 6 | Приказ о назначении ответственных лиц за эксплуатацию теплопотребляющих установок и состава ремонтных бригад. | 15.08.2026 |
| 7 | Акт проверки состояния утепления здания | 15.08.2026 |
| 8 | Паспорт готовности дома к эксплуатации в зимних условиях | 15.08.2026 |
| 9 | Акт о поверке контрольно-измерительного прибора | 15.08.2026 |
| 10 | Акт проверки соответствия подключения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения | 15.08.2026 |
| 11 | Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом | 15.08.2026 |

СОГЛАСОВАНО                                                                                                УТВЕРЖДАЮ

Директор                                                                                             Глава Администрации

ООО «ТЕПЛОВДОМ»                                                                   Чемодановского сельского совета

Н.С.Брусник                                                                                                     О.А.Сурков

____________________                                                                          _________________________

План подготовки к отопительному периоду 2026 - 2027 г.г.

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

●Приказом Минэнерго России  № 2234 от 13.11.2024;

●Приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г.№ 115;

●Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»)

1.Общие сведения

| 1 | Адрес объекта | Пензенская обл., Бессоновский р-он, с.Чемодановка, ул.Фабричная, д.15 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Год постройки | 1986 |
| 3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 5162,10 |
| 4 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа | имеется |
| 5 | Наличие элеватора/теплового пункта | отсутствует |
| 6 | Система отопления | закрытая |
| 7 | Схема отопления | двухтрубная |
| 8 | Система ГВС | отсутствует |
| 9 | Наличие оборудованного узла учета тепловой энергии | имеется |
| 4 | Единая теплоснабжающая организация | ООО «ТЕПЛОВДОМ» |

2.Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

| 1 | Продолжительность отопительного периода, дни |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2022-2023 г.г. | 21.09.2022 – 14.04.2023 |
|  | 2023-2024 г.г. | 06.10.2023 – 15.04.2024 |
|  | 2024-2025 г.г. | 09.10.2024 – 16.04.2025 |
|  | 2025-2026 г.г. | 25.09.2025 – 15.04.2026 |
| 2 | Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, Сº |  |
|  | 2022-2023 г.г. | -4,45 |
|  | 2023-2024 г.г. | -1,58 |
|  | 2024-2025 г.г. | -1,58 |
|  | 2025-2026 г.г. | - 1,5 |
| 3 | Объем потребляемой тепловой энергии в отопительный период, Гкалл (при наличии прибора учета) |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 598,304 |
|  | 2023-2024 г.г. | 595,276 |
|  | 2024-2025 г.г. | 525,199 |
|  | 2025-2026 г.г. | 534,631 |
| 4 | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Не имелось |
|  | 2023-2024 г.г. | Не имелось |
|  | 2024-2025 г.г. | Не имелось |
|  | 2025-2026 г.г. |  |
| 5 | Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Не имелось |
|  | 2023-2024 г.г. | Не имелось |
|  | 2024-2025 г.г. | Не имелось |
|  | 2025-2026 г.г. |  |
| 6 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период. |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Нет |
|  | 2023-2024 г.г. | Нет |
|  | 2024-2025 г.г. | Нет |
|  | 2025-2026 г.г. |  |
| 6.1 | Случаи перерывов в постановке теплоносителя |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Не имелось |
|  | 2023-2024 г.г. | Не имелось |
|  | 2024-2025 г.г. | Не имелось |
|  | 2025-2026 г.г. |  |
| 6.2 | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Не имелось |
|  | 2023-2024 г.г. | Не имелось |
|  | 2024-2025 г.г. | Не имелось |
|  | 2025-2026 г.г. |  |
| 7 | Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Не имелось |
|  | 2023-2024 г.г. | Не имелось |
|  | 2024-2025 г.г. | Не имелось |
|  | 2025-2026 г.г. |  |

3.Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону.

| 1 | Проверить состояние тепловых сетей. Ревизия внутридомового инженерного оборудования (на подаче и обратке теплоносителя в МКД. | Май - август 2026 г. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Восстановление теплоизоляции теплотрассы (на входе в дом), установка табличек (предупреждающих) | До 15.08.2026 г. |
| 3 | Проверить наличие и работоспособность приборов учета. Поверка приборов учета. | Май – август 2026 г. |
| 4 | Проверить работоспособность защиты систем теплопотребления. | Май 2026 г. |
| 5 | Опрессовка системы отопления по окончании отопительного сезона | 13.04.2026 г. |
| 6 | Промывка системы теплоснабжения до чистой воды. | Сентябрь 2026 г. |
| 7 | Опрессовка системы отопления в МКД | Сентябрь 2026 г. |
| 8 | Ввод в эксплуатацию узлов учета тепла на отопительный период 2026-2027 г. | Сентябрь 2026 г. |
| 9 | Наладка гидравлических и тепловых режимов в МКД | Сентябрь 2026 г. Октябрь 2026 г. |
| 10 | Установка и проверка дроссельных шайб и пломб. | Май – август 2026 г. |
| 11 | Подготовка и ввод в МКД к отопительному сезону с участием ресурсноснабжающей организации (по согласованию) | 01.08.2026 – 15.08.26 г. |
| 12 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, холодное водоснабжение, канализация) в местах общего пользования многоквартирных домов, в т.ч.: - с 3 мя видами благоустройства (холодное водоснабжение, канализация, отопление) | ежедневно |
| 13 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в местах общего пользования многоквартирных домов | по заявкам |

4.Перечень документов, оформленных в ходе подготовки к отопительному сезону

| 1 | Акт промывки системы отопления и трубопроводов | 15.08.2026 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Акт испытания на плотность и прочность системы отопления | 15.08.2026 |
| 3 | Акт проверки готовности тепловых сетей и систем теплопотребления к отопительному периоду | 15.08.2026 |
| 4 | Акт выполнения плана ремонтных работ систем теплопотребления | 15.08.2026 |
| 5 | Акт работоспособности приборов учета и автоматических регуляторов | 15.08.2026 |
| 6 | Приказ о назначении ответственных лиц за эксплуатацию теплопотребляющих установок и состава ремонтных бригад. | 15.08.2026 |
| 7 | Акт проверки состояния утепления здания | 15.08.2026 |
| 8 | Паспорт готовности дома к эксплуатации в зимних условиях | 15.08.2026 |
| 9 | Акт о поверке контрольно-измерительного прибора | 15.08.2026 |
| 10 | Акт проверки соответствия подключения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения | 15.08.2026 |
| 11 | Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом | 15.08.2026 |