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администрациЯ Полеологовского  СЕЛЬСОВЕТА

БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	от

	01.12.2021 г.

	№

	 78/1

	    с. Степное Полеологово



	


Об утверждении схемы теплоснабжения Полеологовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2022 – 2030 годы
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            Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190 -ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений и дополнений в отдельные акты Российской федерации», Федеральным законом от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса (с изменениями), Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. № «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения“, Федеральным законом от 06.10.2003 мг. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ», Приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29.12. 2012 г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения», администрация Полеологовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области п о с та н о в л я е т:
1. Утвердить схему теплоснабжения Полеологовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2022 – 2030 годы согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Постановление администрации Полеологовского сельсовета № 82 от 29.11.2013г. «Об утверждении схемы тепловой сети котельной школы с. Блохино и школы с. Полеологово» признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление и приложения к нему опубликовать в информационном бюллетене «Сельские ведомости» и на официальном сайте администрации Полеологовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области в сети Интернет.
           4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на администрацию Полеологовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.
Глава администрации 

Полеологовского сельсовета                                                                                      С.В.Тужилова
Приложение 1 к постановлению администрации 
Полеологовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 01.12.2021 № 78/1

Схема теплоснабжения Полеологовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2022 – 2030 годы
1. Общие положения
Основанием для разработки схемы теплоснабжения Полеологовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области является:
-Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190 -ФЗ «О теплоснабжении»;
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 Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений и дополнений в отдельные акты Российской федерации»;
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  Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса (с изменениями);
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 Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения“
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 Совместный приказ Министерства регионального развития и Министерства энергетики от 29.12.2012 г. № 565/667 «О методических рекомендациях по разработке схем теплоснабжения».
Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:[image: image6.jpg]



Разработка оптимальных вариантов развития системы теплоснабжения Полеологовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области по критериям:
· качество;
· надежность теплоснабжения;
· экономическая эффективность.
Разработанная программа мероприятий по результатам оптимизации режимов работы системы теплоснабжения должна стать базовым документом, определяющим стратегию и единую техническую политику перспективного развития системы теплоснабжения Полеологовского сельсовета.
Проектирование системы теплоснабжения Полеологовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области представляет собой комплекс необходимых мер, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эту систему, Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития сельского поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной проектом генерального плана на период до 2030 года.
Рассмотрение мероприятий начинается на стадии разработки генерального плана в самом общем виде совместно с другими вопросами местной инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер.
Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 9 лет, структуры топливного баланса, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.
Варианты развития систем теплоснабжения:
1) Развитие жилых территорий:
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-предусмотрено формирование зон малоэтажного и преимущественно индивидуального жилищного строительства в исторически сложившихся населенных пунктах в соответствии с имеющийся или находящийся в разработке проектной документации при комплексном развитии социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;
· упорядочение сложившейся застройки территорий садоводческих товариществ и личных подсобных хозяйств с постепенным повышением капитальности жилого фонда и развитием социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.
2) Развитие общественно-деловой зоны:
· в структуре поселения рассчитаны показатели необходимого размещения объектов социальной инфраструктуры местного значения, с учетом формируемых жилых зон и потребностей постоянных жителей отдельных населенных пунктов.
Развитие зон производственно- коммунального назначения.[image: image7.jpg]



· в настоящее время производство (промышленное, продукты питания) на территории сельского поселения развивается и имеет большие перспективы.
Данная схема теплоснабжения разрабатывается на срок до 2030 года, для достижения следующих целей:
· определение возможности подключения к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;
· повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;
· минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
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обеспечение жителей Полеологовского сельсовета тепловой энергией;
· необходимости соответствующего развития коммунальной инфраструктуры
существующих объектов; 
·  соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающей организации и интересов потребителей;
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- обеспечение безопасности системы теплоснабжения.
3) Нормативная база:
1.
Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
2. Генерального плана Полеологовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.
3. СНиП 2.04.14-88 «Тепловая изоляция для трубопроводов и оборудования и трубопроводов»

4.  СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»

5.  СНиП п-35-76 «Котельные установки»
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                6.   СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»
2. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Полеологовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.
2.1 Существующее положение
Теплоснабжение Полеологовского сельсовета осуществляется как централизованно, так и децентрализовано. Централизованным теплоснабжением обеспечены объекты общественного назначения (школы, детские сады, СДК, керамическая мастерская). Децентрализованным теплоснабжением обеспечивается индивидуальная жилая застройка, малоэтажная застройка, объекты общественного назначения.
Основным поставщиком тепловой энергии является МЭУ Бессоновского района. Предприятие на территории Полеологовского сельсовета эксплуатирует 2 котельные, расположенные в с. Блохино, ул. Комсомольская 22 «б» и в с. Степное Полеологово ул. Колхозная 4. Котельные осуществляют только теплоснабжение. Работают на газообразном топливе. Количество котлов 3. Общая установленная мощность: 3 котла х 0,2 Гкал/час 0,4 Гкал/час. В самый холодный период работает 3 котла. Размер котельных 3,80 м х 7,00 м. Расхода на собственные нужды нет. Присоединенной нагрузки нет.
2.2 Тепловые сети
           Теплоносителем по тепловым сетям является горячая вода. Режим работы тепловой сети подразделяется на тепловой и гидравлический. Тепловой режим сети определяет метод регулирования отпуска тепла и задает соответствующий график температур в тепловой сети и системах теплопотребления. Гидравлический режим определяет требуемые давления в тепловых сетях и условия по созданию расчетной циркуляции теплоносителя. Транспорт тепла от котельных осуществляется по магистральным и распределительным сетям. Регулирование отпуска тепла качественное, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе. Протяженность сетей — 581 м., тип прокладки - на–земная.
Учета отпуска тепла у потребителей тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения не осуществляется. Для уточнения существующего теплового баланса работы котельной и расчетов с потребителями за фактически потребляемую тепловую энергию планируется установка приборов учета тепловой энергии и теплоносителя с источников теплоты.
[image: image40.jpg]


[image: image41.jpg]


[image: image42.jpg]


[image: image43.jpg]


Регулирование отпуска тепла в соответствии с температурным графиком осуществляется непосредственно в котельной. В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» регулирование отпуска тепла от источников тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке отопления и горячего водоснабжения, согласно графику изменения температуры воды, в зависимости от температуры наружного воздуха.
При проектировании систем централизованного теплоснабжения применяется график с расчетной температурой воды на источнике 1050/700C.
Системы отопления общественных зданий проектируются и эксплуатируются исходя из внутреннего расчетного температурного графика 95 0/70 0 С.
Круглогодичный температурный график работы тепловой сети вторичного контура 950/700C.
Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии и на тепловую энергию для потребителей теплоснабжающих организаций утверждаются Управлению по регулированию цен и тарифов Пензенской области.
В соответствии с ФЗ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Управления по регулированию цен и тарифов Пензенской области № 167 от 16.12.2020 г. установлены тарифы на тепловую энергию для потребителей МЭУ Бессоновского района на период с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. в размере 2141,28 руб/Гкал, на период с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. в размере 2253,81 руб/Гкал.
Для размещения нового строительства к освоению предусматриваются, в общей сложности порядка 30 га под размещение индивидуальной жилой застройки. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусмотреть децентрилизованным — от современных, экологически чистых автоматизированных тепловых установок, основным топливом для которых будет являться природный газ. Для размещения индивидуальной жилищной застройки предусматривается выделение участков.
Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя составляет 79,93 Гкал. в год. Приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя не планируется.
Учитывая, что проектом Генерального плана Полеологовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующей котельной, предлагается осуществить от индивидуальных котлов отопления.
3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.
3.1. Радиус эффективного теплоснабжения:
[image: image44.jpg]


Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения на территории Полеологовского сельсовета с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.
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Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной. [image: image10.jpg]



Радиус эффективного теплоснабжения — максимальное расстояние от тепло потребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение тепло потребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
Действующая газовая котельная в с. Блохино находится в 571 метре от объекта потребления тепловой энергии, газовая котельная в с. Степное Полеологово находится в 10 метрах от объекта потребления тепловой энергии.
3.2 Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
Общая численность населения к расчетному сроку 2030 составит 1800 человек. Перспективы строительства многоквартирного жилищного фонда имеет место.
Предложения по освоению территорий под застройку в проекте генерального плана поселения даны с учетом сохранения и реконструкции жилой застройки в границах существующих населенных пунктов, прилегающих к ним участков малоэтажной индивидуальной жилой застройки, дачных поселков и садоводческих товариществ.
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Теплоснабжение перспективных объектов предлагается предусмотреть от современных, экологически чистых автоматизированных тепловых установок, основным топливом для которых будет являться магистральный природный газ.
Горячее водоснабжение предлагается выполнить от газовых проточных водонагревателей или электронагревателей. Протяженность теплосетей в с. Блохино составляет - 571 м, износ 30 %. Протяженность теплосетей в с. Степное Полеологово составляет - 10 м, износ 30 %.
3.3. Описание существующих и перспективных зон действия [image: image12.jpg]


индивидуальных источников тепловой энергии
На территории Полеологовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области в части населенных пунктов имеется централизованное газоснабжение в с. Степное Полеологово, с. Блохино, с. Кроптово. Для отопления индивидуальных жилых домов используется индивидуальное газовое отопление.
Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно практически принять равным его производству.
	Вид 

топлива
	Средний КПД теплогенерирующих установок
	Теплотворная способность топлива, Гкал/ед

	Уголь каменный, т
	0,72
	4,90

	Дрова
	0,68
	2,00

	Газ сетевой, тыс. куб.м.
	0,90
	8,08


[image: image45.jpg]


[image: image46.jpg]


[image: image47.jpg]


[image: image48.jpg]


На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств, характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:
       На основании сравнительного анализа, рекомендуется использование газового топлива, В перспективном малоэтажном строительстве планируется использовать централизованный магистральный природный газ. Для организации теплоснабжения в проектируемых индивидуальных жилых домах и общественных зданиях предлагается внедрить прогрессивные поквартирные системы теплоснабжения, при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя. В качестве [image: image13.jpg]


теплогенератора в системе поквартирного теплоснабжения рекомендуется использовать двухконтурный газовый котел. Газовый котел с закрытой топкой, принудительным удалением дымовых газов, регулирующими термостатами выработки и отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение снабжен необходимыми блокировками и автоматикой безопасности. Котлы с закрытой топкой, с атмосферной горелкой, обеспечивают требуемый уровень безопасности и не оказывают влияния на воздухообмен в жилых помещениях. Поквартирная система отопления дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно, и затраты на теплоснабжение и горячее водоснабжение.
Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления газа. В связи с дальнейшей газификацией поселения указанная тенденция будет сохраняться.
3.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе,
3.4.1 Жилую застройку индивидуального типа с тепловой нагрузкой 6,9 Гкал/час предлагается обеспечивать от индивидуальных тепловых установок с тепловой нагрузкой- 6.9 Гкал/час.
Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим.
3.4.2 Существующие технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).
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Существующие по состоянию на 2021 год технические ограничения на использование установленной тепловой мощности котлов с учетом их физического износа
	Марка 
котла
	Суммарная установленная мощность источника, мгВт
	Присоединенная нагрузка, Гкал/час
	Ограничения по мощности

	КСВа-О,6З
	[image: image14.jpg]1,206%2=2,52




	
	2,52


3.4.3. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.
	Наименование
 котельной
	Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час

	
	Существующая
	Резервная

	с. Степное Полеологово, ул. Колхозная, 4
	3,634
	5

	с. Блохино, ул. Комсомольская, 22 «б» 
	3,634 
	


3.4.4. Потери при передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь.
	Наименование
котельной
	Потери тепловой энергии при передаче (Гкал/год) 2021 г.
	Затраты
на компенсацию потерь (тыс. руб.) 2021 г.

	с. Степное Полеологово, 
ул. Колхозная, 4
	
	503,432

	с. Блохино, ул. Комсомольская, 22 «б»
	
	


3.4.5. Договора на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочные договора теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф — отсутствуют.
4. Перспективные балансы теплоносителя
4.1. Перспективные балансы максимального потребления теплоносителя тепло потребляющими установками потребителей [image: image15.jpg]



Источникам водоснабжения является техническая вода. Основное направление водопользования: вода для подпитки котлов, подпитка тепловой сети (компенсация потерь), вода для нужд системы химической водоподготовки.
Для устойчивой и продолжительной работы без проведения чистки и замены водо-подогревателей, магистральных трубопроводов и внутридомового инженерного оборудования необходим монтаж установок современной автоматизированной системы хим. водоподготовки для работы во вторичном контуре котельная - потребитель.
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4.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя тепло-потребляющими установками потребителей. (с учетом компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения).
	Наименование котельной

[image: image16.jpg]



	Нормативное потребление теплоносителя, м куб. час
	Перспективное потребление теплоносителя, м куб. час
	Максимальная производительность установки м куб. час

	с. Степное Полеологово, 
ул. Колхозная, 4
	2
	2
	50м3/час

	с. Блохино, ул. Комсомольская, 22 «б»
	2
	2
	50м3/час


Производительность существующих установок химической водоподготовки не позволяет компенсировать потери теплоносителя при нормативных сроках устранения аварийных ситуаций на тепловых сетях. Необходимы современные автоматизированные системы хим. подготовки.
5. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
5.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения, предложения по реконструкции, техническому перевооружения источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.[image: image17.jpg]



Учитывая, что Генеральным планом Полеологовского сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, предлагается осуществить от автономных [image: image18.jpg]


источников или от котлов для индивидуального пользования.
К рассмотрению предлагаются проекты по реконструкции, техническому перевооружению источников тепловой энергии.
Котельная производит тепловую энергию только для отопления школ, детских садов, СДК, керамической мастерской. Необходима современная, автоматизированная система хим. водоподготовки, замена старых сетевых рециркуляционных, подпиточных, солевых насосов на более экономичные, но дающие ту же производительность и напор в соответствии с требованиями к системам теплоснабжения. Необходим переход на автоматический розжиг котлов, наладка системы автоматики частотных преобразователей.
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5.2. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных мощностей на источниках тепловой энергии, а также выработавшего нормативный срок службы оборудования с низким КПД, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.
Строительство в зоне жилой застройки современных блочно-модульных котельных с возможностью регулирования температуры на выходе их котельной в зависимости от температуры наружного воздуха. Рассчитанные проектные мощности котельных будут соответствовать присоединенным нагрузкам с учетом возможности подключения объектов на перспективу.
Для обеспечения надежности системы теплоснабжения на каждом планируемом источнике необходимо предусмотреть установку котлов, производительность которых выбрана из расчета покрытия максимальных тепловых нагрузок в режиме наиболее холодного месяца при выходе одного котла из строя. Также на источниках предусматривается обработка подпиточной воды для снижения коррозийной активности теплоносителя и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов.
5.3. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.
В соответствии с Генеральным планом Полеологовского сельсовета меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.
5.4. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии-в «пиковый» режим.
Меры по переводу котельных, размещенных в существующих зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим не предусмотрены.
 5.5 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.
Учитывая, что Генеральным планом Полеологовского сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, не предусмотрено.
6. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей
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6.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
Генеральным планом Полеологовского сельсовета не планируется изменение схемы теплоснабжения. Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не предусмотрено. Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности, не планируется.
6.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.
Новое строительство тепловых сетей не планируется.
6.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
Учитывая, что Генеральным планом Полеологовского сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, новое строительство тепловых сетей не планируется. Дополнительные источники тепловой энергии отсутствуют.
Необходимость в реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует.[image: image19.jpg]



6.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для
повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных.
Реконструкция и технологическая модернизация тепловых сетей [image: image20.jpg]


повысит эффективность функционирования системы теплоснабжения. Для снижения уровня тепловых потерь через изоляцию необходимо предусмотреть реконструкцию тепловых сетей в пенополиуретановой (ППУ) изоляции, надземно.
6.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения
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Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения, нормативной надежности и безопасности теплоснабжения
	№ п/п
	Адрес объекта
мероприятия
	Протяженность
	Цели реализации мероприятия

	1.
	с. Степное Полеологово, 

ул. Колхозная, 4
	571
	-сокращение потерь теплоэнергии в сетях; обеспечение
заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей;

- снижение уровня износа объектов;

- повышение качества и надежности коммунальных слуг

	
	с. Блохино, ул. Комсомольская, 22 «б»
	10
	сокращение потерь теплоэнергии в сетях; обеспечение
заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей;

- снижение уровня износа объектов;

- повышение качества и надежности коммунальных слуг


        В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» для достижения нормативной надежности предусматривается применение для устройства тепловых сетей современных материалов — трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой. [image: image21.jpg]


 Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети. Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающимся в приспособленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного сельского поселения время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется.
Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для бес канальной установки также повышает надежность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с сохранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.
Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов. При проектировании должна быть обеспечена возможность компенсации тепловых удлинений трубопроводов.
Резервирование систем теплоснабжения и тепловых сетей в сельском поселении не предусматривается.
7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов рассматриваются на основании коммерческих предложений поставщиков котельного оборудования и первоначально планируются на период до 2030 года, подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом разрабатываемой инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Полеологовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.
8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации
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 Эксплуатацию котельной и тепловых сетей, т.е. централизованную систему отопления на территории Полеологовского сельсовета осуществляет МЭУ Бессоновского района.
Зона деятельности единой теплоснабжающей организации МЭУ Бессоновского района распространяется на теплоснабжение объектов социально значимых объектов бюджетной сферы, находящихся на территории с. Степное Полеологово, с. Блохино.
В настоящее время МЭУ Бессоновского района отвечает требованиям критериев по определению Единой теплоснабжающей организации в зоне централизованного теплоснабжения Полеологовского сельсовета.
9. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию
В настоящее время на территории Полеологовского сельсовета бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.
Выводы: Развитие теплоснабжения до 2030 года предполагается базировать на преимущественном использовании существующей котельной с повышением эффективности топливного использования и модернизацией установленного оборудования.
1. Существующая схема теплоснабжения, после выполнения запланированной технологической модернизации, реконструкции, капитальных ремонтов, может соответствовать современным требованиям к технологии, эффективности, надежности и надлежащему качеству услуг до 2030 года, в дельнейшем необходима замена тепловых сетей.[image: image23.jpg]



2. Выполнять замену тепловых сетей следует из стальных труб в пенополиуретановой или полимер-минеральной изоляции.
3. Для учета эффективности теплопотребления и снижения потерь тепла у потребителей необходимо наладить учет расхода тепла на отопление. С этой целью источники теплоснабжения и потребители должны быть оборудованы узлами учета тепловой энергии.
4. Проведение энергоаудита теплоснабжающей организации, оформление энергетических паспортов на все здания, расположенные на территории Полеологовского сельсовета, позволит выявить резервы экономии тепловой энергии, способы уменьшения потерь тепла и снижение себестоимости отпуска тепла от источника.
5. Внедрение частотного регулирования в работу насосного оборудования котельной и позволить повысить экономию энергоресурсов.
Разработанная схема теплоснабжения должна ежегодно актуализироваться и один раз в пять лет корректироваться.[image: image24.jpg]



