Отчет об исполнении плана санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на соблюдение гигиенических нормативов воды питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения СОПК «Родник» за 2025 г.
	№
	Наименование мероприятий
	Срок

исполнения
	Ответственный исполнитель
	Исполнение 

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Организация постоянного контроля   качества воды в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, в распределительной сети.  
	В соответствии с программой производственного контроля (ППК)
	Председатель СОПК

«,
:::::::::::::::::::::::::::::: »
	Исполнено

	2
	Наблюдения за величиной водоотбора (дебит водозаборной скважины) 
	Ежедневно с занесением результатов в журнал учета водопотребления
	Председатель СОПК

«Родник»
	Исполнено

	3
	Наблюдения за уровнем подземных вод 
	В постоянно работающих скважинах замер производят 3 раза в месяц в одно и то же время с занесением результатов в журнал.
Если скважина эксплуатируется не круглосуточно, замер проводят перед остановкой и перед пуском скважины.
	Председатель СОПК

«Родник»
	Исполнено

	4
	Наблюдения за техническим состоянием водозаборных сооружений (проводится генеральная проверка состояния скважины и ее оборудования).
	Один раз в год в период, определяемый местными условиями.
	Председатель СОПК

«Родник»
	Исполнено

	5
	Наблюдения за состоянием зоны санитарной охраны 
	Постоянно с целью выявления источников возможного загрязнения подземных вод и проверки соблюдения установленного регламента хозяйственной деятельности в этой зоне.
	Председатель СОПК

«Родник»
	Исполнено
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