№ 121 от 24.12.2024 года                      с. Сосновка                               «Бесплатно»

СЕЛЬСКИЕ    ВЕДОМОСТИ

Информационный   бюллетень  Комитета  местного  самоуправления  Сосновского сельсовета  Бессоновского  района  Пензенской  области. Издание

# АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

# БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23.12.2024г. № 259

с. Сосновка

Об утверждении технического задания для МКП «Сосновское ЖКХ» на разработку инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на 2025-2031 годы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Уставом Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, постановлением администрации Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 09.04.2021 № 41 «Об утверждении   актуализированных схем  водоснабжения и водоотведения», администрация Сосновского сельсовета постановляет:

1.Утвердить техническое задание для МКП «Сосновское ЖКХ» на разработку инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на 2025-2031 годы, согласно приложению.

2.Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене Сосновского сельсовета «Сельские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации Сосновского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собою.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

# Глава администрации                                                                                           С.И. Терешкин

Приложение

к постановлению администрации

Сосновского сельсовета Бессоновского района

Пензенской области

от  23.12.2024 № 259

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для МКП «Сосновское ЖКХ» на разработку инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на 2025-2031 годы

I. Общие положения

1.Техническое задание для МКП «Сосновское ЖКХ» на разработку проекта инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на 2025-2031 годы» (далее по тексту соответственно - Техническое задание, Инвестиционная программа), разработано на основании:

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

Приказа Минрегиона Российской Федерации от 10 октября 2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

Постановление администрации Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 09.04.2021 № 41 «Об утверждении   актуализированных схем  водоснабжения и водоотведения».

II. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

2.1. Основные цели разработки инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области  на 2025-2031годы (далее – инвестиционная программа):

2.1.1. Обеспечение развития систем и объектов холодного водоснабжения и водоотведения  в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства на территории Сосновского сельсовета на 2025-2031 г.г.

2.1.2. Повышение качества питьевого водоснабжения.

2.1.3. Повышение надежности работы системы холодного водоснабжения и водоотведения.

2.1.4. Обеспечение доступности для потребителей услуг системы водоснабжения и водоотведения.

2.1.5. Обеспечение рационального использования энергоресурсов, направленных на сокращение объемов потерь при подъеме и передаче (транспортировке) воды, создание резервных энергетических мощностей и запасов энергетических ресурсов.

2.1.6. Снижение негативного воздействия на окружающую среду.

2.2. Задачами инвестиционной программы являются:

- улучшение экологической обстановки;

- повышение надежности подачи воды;

- повышение гидравлического потенциала водопроводной сети;

- обеспечение стабильности подачи воды в водопроводную сеть;

- повышение качества очистки воды;

- снижение затрат на производство единицы коммунального ресурса;

- повышение эффективности работы насосного оборудования;

- экономия электроэнергии;

- увеличение объемов реализации коммунальных услуг;

- обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды для подключения вновь строящихся объектов и выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды;

- реконструкция сооружений водопровода  для увеличения их производительности;

- повышение качества оказываемых услуг;

- строительство новых сетей водоснабжения и реконструкция существующих, имеющих недостаточную пропускную способность.

III. Целевые индикаторы и показатели

В результате реализации инвестиционной программы должны быть достигнуты следующие значения целевых показателей и индикаторов:

показатели и индикаторы для разработки инвестиционной программы по строительству,  реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения  Сосновского сельсовета на 2025-2031 годы (таблица 1)

Таблица 1

| Группа | Целевые показатели | Базовый показатель на 2024 год | Планируемые целевые показатели на 2031 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам псанитарно-химическим показателям, % | 0 | 0 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, % | 0 | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | 32,4 | 0 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км) | 0 | 0 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей (в процентах),% | 70 | 10 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды (в единицах) | 0 | 0 |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения), % | 90 | 100 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  |  |
|  | население | 64 | 100 |
|  | промышленные объекты | 100 | 100 |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения | 100 | 100 |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах) | 15 | 0 |
|  | 2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов | 390 | 1 |
|  | 3. Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы (тыс.кВтч/год) | - | 1,5 |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) | 0,6 | 0,2 |

IV. Срок разработки, рассмотрения, согласования и утверждения инвестиционной программы

4.1. Инвестиционная программа разрабатывается на основании:

постановления правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

схемы водоснабжения и водоотведения Сосновского сельсовета Бессоновского района на 2025-2031 годы;

технического задания на разработку инвестиционной программы для МКП «Сосновское ЖКХ» по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения Сосновского сельсовета Бессоновского района на 2025-2031 годы; утвержденного главой администрации Сосновского сельсовета.

4.2. Подготовка проекта инвестиционной программы и расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной программы, производятся МКП «Сосновского сельсовета» в течение одного месяца со дня утверждения технического задания.

4.3. Подготовленный проект инвестиционной программы и расчет необходимых для ее реализации финансовых потребностей предоставляются МКП «Сосновское ЖКХ» в администрацию Сосновского сельсовета, которое проводит проверку соответствия проекта инвестиционной программы условиям утвержденного технического задания и требованиям, указанным в пунктах 7 и 10 Правил разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющие холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641, а также на предмет того, что в результате реализации планов мероприятий целевые показатели деятельности регулируемой организации не будут достигнуты и (или) реализация таких планов возможна при меньшем уровне затрат (в том числе за счет использования других технологий). Администрация поселения обязана рассмотреть проект инвестиционной программы и уведомить о согласовании или об отказе в согласовании МКП «Сосновское ЖКХ» в течение 30 дней со дня представления проекта инвестиционной программы на согласование.

В случае отказа в согласовании проекта инвестиционной программы, администрация Сосновского сельсовета обязана указать причину отказа.

4.4. МКП «Сосновское ЖКХ» обязано доработать проект инвестиционной программы и в течение 7 дней после получения уведомления об отказе направить ее на повторное рассмотрение в администрацию поселения.

4.5. Администрация Сосновского сельсовета обязана рассмотреть доработанный проект инвестиционной программы и уведомить о согласовании или об отказе в согласовании МКП «Сосновское ЖКХ» в течение 7 дней со дня представления проекта инвестиционной программы на повторное согласование.

В случае повторного отказа в согласовании проекта инвестиционной программы ее дальнейшее согласование осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 4.3. - 4.5 настоящего технического задания.

4.6. МКП «Сосновское ЖКХ» в течение 10 дней со дня получения согласования от администрации Сосновского сельсовета обязано направить проект инвестиционной программы на согласование в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области

V. Разработчик инвестиционной программы

Разработчик инвестиционной программы – МКП «Сосновское ЖКХ»

VI. Требования к инвестиционной программе

6.1. Выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень объемов и качества предоставления товаров и услуг.

6.2. Разработать план технических мероприятий, обеспечивающий развитие систем водоснабжения для нужд нового строительства, реконструкцию существующих систем, повышение качества товаров и услуг, предоставляемых потребителям, улучшение экологической ситуации.

6.3. Определить объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы:

- объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры.

Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

- собственные средства МКП «Сосновское ЖКХ»;

- финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение и надбавки к тарифам;

- финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ.

В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы.

6.4. Выполнить расчет надбавок к тарифам и тарифов на подключение.

6.5. Подготовить проект инвестиционного договора.

6.6. Обеспечить согласованность разрабатываемой инвестиционной программы с производственной программой с целью исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий инвестиционной программы в рамках различных программ.

6.7. Координацию работ по инвестиционной программе осуществляют МКП «Сосновское ЖКХ» и администрации Сосновского сельсовета.

6.8. Инвестиционная программа должна состоять из описательной, табличной и графической частей.

6.9. Инвестиционная программа должна содержать:

6.9.1. Паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию:
- наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение;
- наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;

- наименование органа местного самоуправления поселения, согласующего инвестиционную программу (при необходимости), его местонахождение;
наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий;
       6.9.2. Целевые показатели деятельности регулируемой организации, в том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления поселения, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;

6.9.3. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;

6.9.4. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;
       6.9.5. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию;
       6.9.6. Сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы.

6.9.7. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия;

6.9.8. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы;

6.9.9. Планы мероприятий и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

6.10. Срок реализации инвестиционной программы – 1 января 2025 года – 31 декабря 2040 года.

6.11. Проект инвестиционной программы, расчет необходимых финансовых потребностей, надбавок к тарифам и тарифов на подключение необходимо согласовать с территориальным отделом управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области.

6.12. Финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы:

- проектно-изыскательские работы;

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- пусконаладочные работы;

- проведение регистрации объектов;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т. п.).

6.13. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования по каждому мероприятию.

6.14. Стоимость мероприятий должна приводиться в ценах соответствующих году реализации мероприятий.

VII. Порядок внесения изменений в техническое задание

7.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе администрации Сосновского сельсовета Бессоновского района или по инициативе МКП « Сосновское ЖКХ».

7.2. Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

- внесение изменений в программу комплексного развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Сосновского сельсовета Бессоновского района на период 20 лет.

- принятие или внесение изменений в программы социально-экономического развития Сосновского сельсовета Бессоновского района и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания;

- внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

7.3. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

7.4. В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе МКП «Сосновское ЖКХ», заявление о необходимости пересмотра, направляемое главе администрации Сосновского сельсовета Бессоновского района, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.

VIII. Форма представления проекта инвестиционной программы

Проект инвестиционной программы представляется в четырех экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе.