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	АДМИНИСТРАЦИЯ  ВАЗЕРСКОГО сельсовета

	БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	от

     21 июля  2025 года
№

72
                         с. Вазерки



Об утверждении программы  проведения проверки готовности потребителей к отопительному периоду 2025 - 2026 годов  на территории  сельского поселения Вазерский сельсовет муниципального района Бессоновский район Пензенской области
        Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии с Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234, в целях осуществления своевременной и качественной подготовки жилищно-коммунального хозяйства  Вазерского сельского поселения  к работе в   период 2025-2026 годов, на основании Устава сельского поселения  Вазерский сельсовет  муниципального района Бессоновский район Пензенской области, администрация  сельского поселения Вазерский сельсовет муниципального района Бессоновский район Пензенской области  постановляет: 

1. Утвердить Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов потребителей тепловой энергии товарищества собственников жилья МКД (приложение 1). 

2.Утвердить Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов потребителей тепловой энергии (приложение 2).

          3.Утвердить положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов потребителей тепловой энергии, расположенных на территории сельского поселения Вазерский сельсовет муниципального района Бессоновский район Пензенской области (приложение 3). 

4. Утвердить программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов потребителей тепловой энергии на территории сельского  поселения Вазерский сельсовет муниципального района Бессоновский район Пензенской области  (Приложение  4). 
5. Утвердить график проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, в отношении которых администрацией Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области проводится проверка готовности к отопительному периоду (приложение 5). 
          6. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области «Сельские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации Бессоновского района в разделе «Вазерский сельсовет» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на главу администрации  Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.

И.о. главы администрации Вазерского сельсовета                                  В.Н.Черушова 

Приложение 1  

к постановлению администрации 

Вазерского сельсовета 

от 21.07.2025  №72 

Состав комиссии  

по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов потребителей тепловой энергии товарищества собственников жилья МКД
	Ф.И.О. 
	Занимаемая должность 

	Комарова Надежда Юрьевна
	Глава  администрации Вазерского сельсовета – председатель комиссии 
 

	Черушова Вера  Николаевна
	Зам. главы  администрации - зам. председателя комиссии

	Кабина Тамара  Александровна
	Эксперт по бухгалтерскому  учёту администрации – секретарь комиссии

	Сарычев Андрей  Алексеевич
	Главный специалист-эксперт отдела по жилищному надзору за техническим состоянием многоквартирных домов - государственный жилищный инспектор (по согласованию) -член комиссии

	Митясов Евгений Вячеславович
	Зам. директора  МЭУ Бессоновского района (по согласованию) -член комиссии

	Зюзина Любовь Николаевна
	Депутат Комитета местного самоуправления  Вазерского сельсовета (по согласованию )-член комиссии

	Шилов  Валерий  Андреевич
	Депутат  Комитета  местного самоуправления  Вазерского сельсовета (по согласованию  член комиссии


 Приложение 2  

к постановлению администрации 

Вазерского сельсовета 

от 21.07.2025  №72 

 Состав комиссии  

по проведению проверки готовности  к отопительному периоду 
2025-2026 годов   потребителей тепловой энергии 

	Ф.И.О. 
	Занимаемая должность 

	Комарова Надежда Юрьевна
	Глава  администрации Вазерского сельсовета – председатель комиссии 
 

	Черушова Вера  Николаевна
	Зам. главы  администрации - зам. председателя комиссии

	Кабина Тамара  Александровна
	Эксперт по бухгалтерскому  учёту администрации – секретарь комиссии

	Митясов Евгений Вячеславович
	Зам. директора  МЭУ Бессоновского района (по согласованию) -член комиссии

	Зюзина Любовь Николаевна
	Депутат Комитета местного самоуправления  Вазерского сельсовета (по согласованию )-член комиссии

	Шилов  Валерий  Андреевич
	Депутат  Комитета  местного самоуправления  Вазерского сельсовета (по согласованию  член комиссии


Приложение 3  
к постановлению администрации 
Вазерского сельсовета  
21.07.2025№ 72 

Положение о комиссии  
по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов потребителей тепловой энергии,  расположенных на территории сельского поселения Вазерский сельсовет муниципального района Бессоновский район Пензенской области
1. Общие положения 

1.1. Положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов  потребителей тепловой энергии, расположенных на территории  сельского поселения Вазерский сельсовет муниципального района Бессоновский район Пензенской области, определяет порядок работы комиссии по оценке готовности  потребителей тепловой энергии к отопительному периоду (далее - Комиссия). 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 года № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», иными муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением. 

 2. Цели и задачи комиссии 

2.1. Комиссия создана в целях подготовки и обеспечения устойчивого функционирования объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства в отопительный период. 

2.2. Основными задачами Комиссии является проверка готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду. 

3. Организация деятельности комиссии 

3.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его заместителя, секретаря и членов Комиссии. 

3.2. Комиссия имеет право привлекать к работе комиссии должностных лиц предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в обеспечении коммунальных услуг населения, обслуживании жилищного фонда. 

4. Порядок работы комиссии 

4.1. Комиссия имеет право запрашивать у предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в теплоснабжении населения, обслуживании жилищного фонда, необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии  

4.2. При проверке комиссиями проверяется выполнение  потребителями тепловой энергии требований, установленных правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду. 

В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости проводит осмотр объектов проверки. 

4.3. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду, который составляется не позднее одного дня с  даты  завершения проверки. 

При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения. 

4.4. По каждому объекту проверки в течение 15 дней с  даты  подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, выдается паспорт готовности к отопительному периоду. 

4.5. Решение, принимаемое на Комиссии, оформляется протоколом. 

Приложение 4  
к постановлению администрации 
 Вазерского сельсовета  
                                                                                                           21.07.2025 №72
Программа проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов потребителей тепловой энергии на территории сельского поселения Вазерский сельсовет муниципального района Бессоновский район Пензенской области
1. Общие положения 

1.1. Настоящая программа разработана в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», содержит информацию об объектах, подлежащих оценке обеспечения готовности к отопительному периоду, определяет работу комиссий по оценке обеспечения готовности объектов к отопительному периоду (далее - Комиссии), графики проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду. 

1.2. Члены комиссии осуществляют свои права и обязанности в рамках требований, указанных в разделе 5 настоящей программы. 

2. Объекты, подлежащие оценке обеспечения готовности к отопительному сезону. 
 Указанная Комиссия в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 ФЗ «О теплоснабжении» осуществляет оценку обеспечения готовности к отопительному периоду на территории сельского поселения Вазерский сельсовет муниципального района Бессоновский район Пензенской области  следующими лицами: 

2.1. Теплоснабжающими организациями. 

2.2. Управляющий организацией по управлению многоквартирными домами, а также товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы при осуществлении ими деятельности по управлению многоквартирными домами. 

2.3. Лицами, с которыми в соответствии с частью 1 ст. 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в МКД. 

2.4. Потребителями тепловой энергии, тепло потребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании тепло потребляющих установках. 

3. Работа Комиссий 

3.1. Комиссии в своей деятельности руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2. Основной задачей Комиссий является оценка обеспечения готовности объектов к отопительному периоду. 

3.3. Комиссии рассматривают вопросы, связанные с соблюдением требований по обеспечению готовности объектов к отопительному периоду, в соответствии с главой II Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации о т13.11.2024  № 2234. 

3.4. В состав Комиссии входят: председатель комиссии; секретарь комиссии; члены комиссии. 

3.5. В случае отсутствия председателя комиссии или члена комиссии, полномочия отсутствующего возлагаются на лицо, исполняющее его обязанности. 

4. Права и обязанности членов комиссии 

4.1. Число членов комиссии, включая ее председателя и заместителя председателя, должно быть нечетным. 

4.2. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность, возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения. 

4.3. Председатель и заместитель председателя являются членами комиссии. 

4.4. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии. 

4.5. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. 

4.6. Председатель комиссии обязан: возглавлять комиссию и руководить ее деятельностью; утверждать настоящую программу; 

проводить плановые и внеплановые заседания комиссии; координировать работу комиссии; 

определять сроки выдачи паспортов обеспечения готовности к отопительному 

периоду. 

4.7. Члены комиссии обязаны: лично участвовать в заседаниях комиссии; выполнять поручения комиссии; соблюдать установленные комиссией ограничения на разглашение информации. 

4.8. при возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопросов, сообщить об этом до начала заседания комиссии. 

4.9. Члены комиссии имеют право участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых комиссией, вносить предложения и высказываться по любому вопросу, рассматриваемому комиссией. 

5. Проведение оценки готовности  

5.1. В рамках проведения оценки обеспечения готовности комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду путем проверки членами комиссии соблюдения требований пунктов 9-11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234. 

5.2. В целях проведения оценки обеспечения готовности комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности. По решению комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности. 

5.3. В отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее — уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. Уровень готовности лиц, указанных в разделе 2  данной программы, определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности. 

5.4. По результатам расчета индекса готовности устанавливается: уровень готовности «Не готов» — если индекс готовности меньше 0,8; 

уровень готовности «Готов с условиями» — если индекс готовности меньше 0,9 и 

больше либо равен 0,8; уровень готовности «Готов» — если индекс готовности

больше либо равен 0,9. 

5.4.1. Для лиц, указанных в п. 2.1 настоящего Порядка, в случае если балльная оценка хотя бы одного из нижеперечисленных показателей готовности, равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8. 

· показатель наличия акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов в соответствии с требованиями пунктов 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее — Правила № 115) (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду); 

· показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.32 Правил № 115 (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду); 

5.4.2. показатель наличия разработанного в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил № 115 нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта (пункт 9.3.14 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду). 

5.4.3. Для лиц, указанных в п. 2.2 – 2.4 настоящего Порядка, в случае если балльная оценка хотя бы одного из нижеперечисленных показателей готовности, равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8. 

· показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки (подпункт пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду); 

· показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.2. пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду); 

· показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, включая трубопроводы теплового ввода и внутридомовых сетей оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.5. пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду). 

При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона о теплоснабжении, не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1. 

5.5 Действия при не устранении замечаний. 

В случае не устранения замечаний лицами, указанными указанных в п. 2.2-2.4 настоящего Порядка, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные органам государственной власти субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений, осуществляющим региональный государственный надзор. 

6. Результаты проведения оценки 

6.1. По результатам проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду Комиссией оформляются акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду по рекомендуемому образцу, приведенному в приложении 1 к настоящей программе, а также оценочные листы для расчета индекса готовности к отопительному периоду по рекомендуемым образцам, приведенным в приложении 3 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному приказом Министерства энергетики Российской Федерации от № 2234 (далее - Порядок).  

При подготовке актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду Комиссия руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

Паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду составляются по рекомендуемому образцу, приведенному в приложении 2 к настоящей программе, по каждому объекту подведомственных учреждений администрации сельского поселения Вазерский сельсовет муниципального района Бессоновский район Пензенской области  по направлениям деятельности и подписываются главой  местной  администрации  Вазерского сельсовета Бессоновского  района Пензенской  области. 

Приложение № 1
к программе проведения оценки  обеспечения готовности  

к отопительному периоду 2025-2026 годов 

потребителей тепловой энергии  на территории 

сельского поселения Вазерский сельсовет 

муниципального района Бессоновский район Пензенской области 
Акт № _____

Оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.

с.______________


от «____» ______ 2025 

Комиссия, образованная постановлением Администрации  Вазерского сельсовета Бессоновского района от «  » июля 2025  №       , в соответствии с Программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг., утвержденную постановлением Администрации  Вазерского сельсовета  Бессоновского района от «____» _____ 2025 г. № _____.

В период с «___» _________ 2025 г. по «____» ___________ 2025 г. в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду:

_______________________________________________________________________
(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

1. __________________________;

2. __________________________;

3. __________________________;

№№ ________________________.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

	Объект оценки обеспечения готовности
	Уровень готовности (Готов/готов с замечаниями/
 не готов)

	1.
	

	2.
	

	3.
	

	№
	


2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

	Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности
	Уровень готовности (Готов/готов с замечаниями/
не готов)

	
	


Приложение:

1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду _________________________________________________ на ___ л. в 1 экз.

                      (объект оценки обеспечения готовности)

2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду _________________________________________________ на ___ л. в 1 экз.

                      (объект оценки обеспечения готовности)

3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду _________________________________________________ на ___ л. в 1 экз.

                      (объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии:
______________/______________


(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:
_____________/_______________


(подпись, расшифровка подписи)

_____________/_______________


(подпись, расшифровка подписи
_____________/_______________



(подпись, расшифровка подписи)


_____________/_______________


(подпись, расшифровка подписи
_____________/_______________




(подпись, расшифровка подписи)


_____________/_______________




(подпись, расшифровка подписи)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«____» ______________ 2025 г. ______________________________________________

_______________________________________________________________________ (подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)

Приложение № 2 
к программе проведения оценки  обеспечения готовности  

к отопительному периоду 2025-2026 годов 
потребителей тепловой энергии  на территории 
сельского поселения Вазерский сельсовет 
муниципального района Бессоновский район Пензенской области
ПАСПОРТ 
обеспечения готовности к отопительному периоду ____/____ гг. 
     Выдан 
  
  

[image: image1]
  (полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения   готовности к отопительному периоду) 

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения 
  готовности к отопительному периоду: 

1. ; 
  

[image: image2]
2. ; 
  


[image: image3]
3. ; 
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     №№ 
  
. 
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     Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду: 
  

     Акт оценки обеспечения готовности к     отопительному периоду    от 


[image: image6]       № 
  
[image: image7]
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(подпись, расшифровка подписи и печать 
  

Приложение 3
к программе проведения оценки  обеспечения готовности  

к отопительному периоду 2025-2026 годов 

потребителей тепловой энергии  на территории 

сельского поселения Вазерский сельсовет 

муниципального района Бессоновский район Пензенской области
Оценочный лист

для расчета индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие

установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, приобретающих тепловую

энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном

основании теплопотребляющих установках, управляющих организаций или муниципальными образованиями в случае,

если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован                                                                                                                                                                                                                                                 Адрес объекта:



	№ п/п
	Обязательное требование
	Подтверждающий документ
	Показатель
	Вес показателя
	Наименование показателя
	Расчет показателей готовности (рабочие формулы и ячейки для заполненния)
	Значение (заполняется комиссией)
	Замечание                                                                 (в случае наличия с указанием сроков устранения)

	 
	 
	 
	ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ
	0
	 
	 

	1
	Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон о теплоснабжении)
(подпункт 11.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее – Правила):
	 – 
	Показатель выполнения требований Федерального 
закона о теплоснабжении
	0,85
	Кзакон о тепл
	0
	 
	 

	1.1
	Обеспечивать эксплуатацию теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2  Федерального закона о теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.1 – 11.5.10 пункта 11 Правил 
	Показатель обеспечения эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности
	0,8
	Кбезопасн
	0
	 
	 

	1.1.1
	
	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115  (далее – Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок)
(подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки 
	0,31
	Кпромыв
	 
	 
	 

	1.1.2
	
	Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок 
(подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя 
	0,31
	Кгидр
	 
	 
	 

	1.1.3
	
	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и 
работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями 
(подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия акта проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования
	0,01
	Карм
	 
	 
	 


Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536  (далее – Правила промышленной безопасности), ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (далее – ОПО)

	(подпункт 11.5.4 пункта 11 Правил)
	Показатель назначения ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок
	0,01
	Котв
	 
	 
	 

	1.1.5
	
	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии
с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта  и (или) теплопотребляющих установок 
(подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов
	0,31
	Киспыт
	 
	 
	 

	1.1.6
	
	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного
в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок
(подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО
	0,01
	Кперечень
	 
	 
	 

	1.1.7
	
	Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности 
(подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций
	0,01
	Кэкспл/произв.инстр
	 
	 
	 

	1.1.8
	
	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении) 
(подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам
	0,01
	Кпаспорт.тепл.пункт
	 
	 
	 

	1.1.9
	
	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования
(подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов
	0,01
	Кшт
	 
	 
	 


Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок

(подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил)

	
	Показатель наличия актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды
	0,01
	Крегул.темпер
	 
	 
	 

	1.2
	Обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии 
(пункт 2 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.11, 11.5.19 пункта 11 Правил
	Показатель обеспечения соблюдения указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии
	0,03
	Крежим
	0
	 
	 

	1.2.1
	
	Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения
(подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок 
	0,5
	Кврез
	 
	 
	 

	1.2.2
	
	Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок
и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду
	0,5
	Ктех.готов
	 
	 
	 

	1.3
	Обеспечивать отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель 
(пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил
	Показатель отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию
	0,15
	Кзадолж
	0
	 
	 

	1.3.1
	
	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности 
(подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности
	0,05
	Кдоговор
	 
	 
	 

	1.3.2
	
	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности
(подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил)
	Показатель отсутствия задолженности либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности
	0,95
	Ксвер
	 
	 
	 

	1.4
	Организовывать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьей 19 Закона о теплоснабжении (пункт 4 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.14, 11.5.15 пункта 11 Правил
	Показатель организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя
	0,02
	Кучет
	0
	 
	 

	1.4.1
	
	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 № 1034, акты разграничения балансовой принадлежности
(подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия акта проверки узла учета 
	0,5
	Кпровер.уз.уч
	 
	 
	 


Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов

(подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)

	
	Показатель наличия актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте
	0,5
	Кпровер.кип
	 
	 
	 

	2
	В случае эксплуатации жилищного фонда обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170  (далее – Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда) 
(подпункт 11.2 пункта 11 Правил)
	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.16, 11.5.17 пункта 11 Правил
	Показатель выполнения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда
	0,06
	Кжил.фонд
	0
	 
	 

	2.1
	
	Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда
(подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил)
	Показатель выполнения работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания
	0,7
	Кконтур
	 
	 
	 

	2.2
	
	Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2  (далее – СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией (подпункт 11.5.17 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения актов о результатах отбора проб воды из системы
	0,3
	Кдезинф
	 
	 
	 

	3
	Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. № 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению 
(подпункт 11.3 пункта 11 Правил)
	Для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 Правил, - копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме
(пункт 11.5.18 пункта 18 Правил)
	Показатель обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению
	0,02
	Кгаз
	0
	 
	 

	3.1
	
	
	Показатель наличия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом
	0,5
	Кдым.вент
	 
	 
	 

	3.2
	
	
	Показатель наличия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме
	0,5
	Кдогов.тех.обсл
	 
	 
	 

	4
	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 41 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – Федеральный закон о промышленной безопасности), об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пунктов 394, 396 – 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)
	Справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 41 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности), в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду
(подпункт 11.4 пункта 11 Правил)
	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период
	0,05
	Кпредп
	 
	 
	 


Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил, и составленного с учетом пункта 11.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок

(подпункт 11.5 пункта 11 Правил)


План подготовки к отопительному периоду 

(пункт 3 Правил)

	
	показатель наличия утврежденного плана подготовки к отопительному периоду
	0,02
	Кплан
	 
	 
	 




Приложение 5  

к постановлению администрации 

Вазерского сельсовета 

от 21.07.2025  №72
График оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 

	Наименование организации

	Наименование объекта
	Сроки проведения проверки*

	 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад с.Вазерки (МБДОУ ДС с.Вазерки)
	Здание МБДОУ ДС с.Вазерки, по адресу: Пензенская область, Бессоновский  район, с. Вазерки, ул. Новая,7А
	с 11.08.2025 

по 25.08.2025

	 Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа с. Вазерки им. В.М. Покровского (МБОУ СОШ с. Вазерки им. В.М. Покровского)
	Здание МБОУ СОШ с. Вазерки им. В.М.Покровского, по адресу: Пензенская область, Бессоновский  район, с. Вазерки, ул. Новая,6А
	с 11.08.2025 

по 25.08.2025

	
Товарищество собственников жилья «Вазерское» (ТСЖ «Вазерское»)


	МКД по адресу: Пензенская область, Бессоновский  район, с. Вазерки, ул.Новая,1
	с 11.08.2025 

по 25.08.2025

	
	МКД по адресу: Пензенская область, Бессоновский  район, с. Вазерки, ул.Новая,2
	с 11.08.2025 

по 25.08.2025

	
	МКД по адресу: Пензенская область, Бессоновский  район, с. Вазерки, ул.Новая,3
	с 11.08.2025 

по 25.08.2025

	
	МКД по адресу: Пензенская область, Бессоновский  район, с. Вазерки, ул.Новая,4
	с 11.08.2025 

по 25.08.2025

	
	МКД по адресу: Пензенская область, Бессоновский  район, с. Вазерки, ул.Новая,5
	с 11.08.2025 

по 25.08.2025

	
	МКД по адресу: Пензенская область, Бессоновский  район, с. Вазерки, ул. Новая, 6
	с 11.08.2025 

по 25.08.2025

	
	МКД по адресу: Пензенская область, Бессоновский  район, с. Вазерки, ул.Новая,7
	с 11.08.2025 

по 25.08.2025

	
	МКД по адресу: Пензенская область, Бессоновский  район, с. Вазерки, ул.Новая,8
	с 11.08.2025 

по 25.08.2025

	Администрация Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области (Администрация Вазерского сельсовета)
	Здание Администрации  Вазерского сельсовета по адресу: Пензенская область, Бессоновский  район, с. Вазерки, ул. Центральная,1
	с 11.08.2025 

по 25.08.2025

	
	Здание Дома культуры по адресу: Пензенская область, Бессоновский  район, с. Вазерки, ул. Новая, 6Б
	с 11.08.2025 

по 25.08.2025

	Муниципальное казенное предприятие «Жилсервис» (МКП «Жилсервис»)
	Здание МКП « Жилсервис» по адресу: Пензенская область, Бессоновский  район, с. Вазерки Центральная,1А
	с 11.08.2025 

по 25.08.2025


