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План подготовки к отопительному сезону 2025-2026гг.
Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:
• приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234;
• приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115;
• Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

1. Общие положения
	1
	адрес объекта
	С. Вазерки ул.Новая дом№1

	2
	год постройки / ввода в эксплуатацию
	1984

	3
	площадь здания, м.кв.
	                                  924,7

	4
	наличие подвала, подполья
	имеется

	5
	наличие элеватора/ теплового пункта
	Не имеется

	6
	система отопления
	закрытая

	7
	схема отопления
	двутрубная

	8
	система ГВС
	нет

	9
	наличие оборудованного узла учета тепловой энергии
	нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

	10
	теплоснабжающая организация
	МЭУ Бессоновского района


2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов
	
	продолжительность отопительного периода
	дни

	
	2023-2024
	188

	
	2024-2025
	190

	
	2025-2026
	203

	
	средняя температура наружного воздуха отопительного периода
	с

	
	2023-2024 
	-4,45

	
	2024-2025 
	-4,45

	
	2025-2026
	-4,5

	
	объем потребленной тепловой энергии в отопительный период (при наличии
прибора учета)
	Гкал

	
	2023-2024 
	0

	
	2024-2025
	0

	
	2025-2026
	0

	
	Случаи размораживания внутренней системы отопления
	кол-во

	
	2023-2024 
	0

	
	2024-2025 
	0

	
	2025-2026
	0

	
	случаи аварий / дефектов внутренней системы отопления
	кол-во

	
	2023-20234
	0

	
	2024-2025 
	0

	
	2025-2026
	0

	
	особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в
отопительный период
	

	
	Случаи перерывов в поставке теплоносителя
	кол-во

	
	2023-2024 
	0

	
	2024-2025 
	0

	
	2025-2026
	0

	
	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии
	кол-во

	
	2023-2024
	0

	
	2024-2025
	0

	
	2025-2026                                                              
	0

	
	случаи снижения температурного режима тепловой энергии
	кол-во

	
	2023-2024 
	0

	
	2024-2025 
	0

	
	2025-2026
	0

	
	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров
услуги отопления
	кол-во

	
	2023-2024 
	0

	
	2024-2025
	0

	
	2025-2026
	0



3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду
	
	наименование мероприятий, работ
	

	1
	закрытие системы отопления
	15.04.2026 г

	2
	Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона о теплоснабжении.
	

	3
	Проведение проверки технического состояния здания и устранение неисправностей:
 - основных конструкций здания; 
- кровельного покрытия здания; 
- тепловой изоляции фасада здания; 
- гидроизоляции цоколя и подвальных
помещений»
	июнь-август 2026

	4
	не позднее чем за 5 рабочих дней до дня проведения испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок направить в единую теплоснабжающую организацию заявку о направлении представителя для осуществления контроля за прохождением испытаний и обеспечить доступ представителей единой теплоснабжающей организаций к теплопотребляющим установкам на весь период проведения гидравлических испытаний
	

	5
	Подготовка системы отопления к проведению и проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность внутренних систем теплорснабжения
	До 31.07.2026

	6
	осмотр отопительной системы: радиаторов, трубопровода
теплопотребляющей энергоустановки
	ежедневно

	7
	Восстановление изоляции трубопровода системы отопления
	До 31.08.2026

	8
	Подготовка системы отопления к отопительному периоду 2025-2026
	До 31.08.2026


4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному периоду
	№
	перечень документов
	срок выполнения

	1
	Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном дом
	до 01.09.2026

	2
	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями
	до 30.08.2026

	3
	Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения
	до 20.08.2026

	4
	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности
	до 20.08.2026

	5
	получение паспорта готовности к отопительному периоду
	до 15.09.2026


5. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания
	№
	перечень мероприятий
	срок выполнения

	1
	Ремонт монтажных (межпанельных) швов
	до 30.08.2026

	2
	Замена контурного уплотнителя входных дверей
	до 20.08.2026

	3
	Ремонт кровли
	до 20.08.2026

	4
	Ремонт оконных рам 
	

	5
	Ремонт балконных плит
	до 15.09.2026

	6
	Заполнение подвальных продухов
	До 05.09.2026

	«Согласовано» 
Глава администрации
Вазерского сельсовета

_________________Н.Ю. Комарова
	«Утверждаю»
 Председатель 
ТСЖ «Вазерское»

_______________Н.В. Хлопушин



План подготовки к отопительному сезону 2025-2026гг.
Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:
• приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234;
• приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115;
• Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

1. Общие положения
	1
	адрес объекта
	С. Вазерки ул Новая дом №2

	2
	год постройки / ввода в эксплуатацию
	1983

	3
	площадь здания, м.кв.
	939

	4
	наличие подвала, подполья
	имеется

	5
	наличие элеватора/ теплового пункта
	не имеется

	6
	система отопления
	закрытая

	7
	схема отопления
	двутрубная

	8
	система ГВС
	не имеется

	9
	наличие оборудованного узла учета тепловой энергии
	отсутствует

	10
	теплоснабжающая организация
	МЭУ Бессоновского района


2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов
	
	продолжительность отопительного периода
	дни

	
	2023-2024
	188

	
	2024-2025
	190

	
	2025-2026
	203

	
	средняя температура наружного воздуха отопительного периода
	с

	
	2023-2024 
	-4,45

	
	2024-2025 
	-4,45

	
	2025-2026
	-4,5

	
	объем потребленной тепловой энергии в отопительный период (при наличии
прибора учета)
	Гкал

	
	2023-2024 
	0

	
	2024-2025 
	0

	
	2024-2025
	0

	
	Случаи размораживания внутренней системы отопления
	кол-во

	
	2023-2024
	0

	
	2024-2025
	0

	
	2025-2026
	0

	
	случаи аварий / дефектов внутренней системы отопления
	кол-во

	
	2023-2024 
	0

	
	2024-2025 
	0

	
	2025-2026
	0

	
	особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в
отопительный период
	

	
	Случаи перерывов в поставке теплоносителя
	кол-во

	
	2023-2024 
	0

	
	2024-2025
	0

	
	2025-2026
	0

	
	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии
	кол-во

	
	2023-2024 
	0

	
	2024-2025 
	0

	
	2025-2026
	0

	
	случаи снижения температурного режима тепловой энергии
	кол-во

	
	2023-20234
	0

	
	2024-2025 
	0

	
	2025-2026
	0

	
	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров
услуги отопления
	кол-во

	
	2023-2024 
	0

	
	2024-2025 
	0

	
	2025-2026
	0



3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду
	
	наименование мероприятий, работ
	

	1
	закрытие системы отопления
	15.04.2026

	2
	Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона о теплоснабжении.
	

	3
	Проведение проверки технического состояния здания и устранение неисправностей:
 - основных конструкций здания; 
- кровельного покрытия здания; 
- тепловой изоляции фасада здания; 
- гидроизоляции цоколя и подвальных
помещений»
	июнь-август 2026

	4
	не позднее чем за 5 рабочих дней до дня проведения испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок направить в единую теплоснабжающую организацию заявку о направлении представителя для осуществления контроля за прохождением испытаний и обеспечить доступ представителей единой теплоснабжающей организаций к теплопотребляющим установкам на весь период проведения гидравлических испытаний
	

	5
	Подготовка системы отопления к проведению и проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность внутренних систем теплорснабжения
	До 31.07.2026

	6
	осмотр отопительной системы: радиаторов, трубопровода
теплопотребляющей энергоустановки
	ежедневно

	7
	Восстановление изоляции трубопровода системы отопления
	До 31.08.2026

	8
	Подготовка системы отопления к отопительному периоду 2025-2026
	До 31.08.2026


4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному периоду
	№
	перечень документов
	срок выполнения

	1
	Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном дом
	до 01.09.2026

	2
	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями
	до 30.08.2026

	3
	Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения
	до 20.08.2026

	4
	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности
	до 20.08.2026

	5
	получение паспорта готовности к отопительному периоду
	до 15.09.2026


5. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания
	№
	перечень мероприятий
	срок выполнения

	1
	Ремонт монтажных (межпанельных) швов
	до 30.08.2026

	2
	Замена контурного уплотнителя входных дверей
	до 20.08.2026

	3
	Ремонт кровли
	до 20.08.2026

	4
	Ремонт оконных рам 
	до 20.08.2026

	5
	Ремонт балконных плит
	до 15.09.2026

	6
	Заполнение подвальных продухов
	До 05.09.2026

	«Согласовано» 
Глава администрации
Вазерского сельсовета

_________________Н.Ю. Комарова
	«Утверждаю»
 Председатель 
ТСЖ «Вазерское»

_______________Н.В. Хлопушин



План подготовки к отопительному сезону 2025-2026гг.
Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:
• приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234;
• приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115;
• Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

1. Общие положения
	1
	адрес объекта
	с.Вазерки.ул Новая дом №3

	2
	год постройки / ввода в эксплуатацию
	1982

	3
	площадь здания, м.кв.
	936,2

	4
	наличие подвала, подполья
	имеется

	5
	наличие элеватора/ теплового пункта
	не имеется

	6
	система отопления
	закрытая

	7
	схема отопления
	двутрубная

	8
	система ГВС
	не имеется

	9
	наличие оборудованного узла учета тепловой энергии
	отсутствует

	10
	теплоснабжающая организация
	МЭУ Бессоновского района


2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов
	
	продолжительность отопительного периода
	дни

	
	2023-2024
	188

	
	2024-2025
	190

	
	2025-2026
	203

	
	средняя температура наружного воздуха отопительного периода
	с

	
	2023-2024 
	-4,45

	
	2024-2025 
	-4,45

	
	2025-2026
	-4,5

	
	объем потребленной тепловой энергии в отопительный период (при наличии
прибора учета)
	Гкал

	
	2023-2024 
	0

	
	2024-2025
	0

	
	2025-2026
	0

	
	Случаи размораживания внутренней системы отопления
	кол-во

	
	2023-2024
	0

	
	2024-2025
	0

	
	2025-2026
	0

	
	случаи аварий / дефектов внутренней системы отопления
	кол-во

	
	2023-2024
	0

	
	2024-2025 
	0

	
	2025-2026
	0

	
	особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в
отопительный период
	

	
	Случаи перерывов в поставке теплоносителя
	кол-во

	
	2023-2024 
	0

	
	202342025 
	0

	
	2025-2026
	0

	
	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии
	кол-во

	
	2023-2024 
	0

	
	2024-2025 
	0

	
	2025-2026
	0

	
	случаи снижения температурного режима тепловой энергии
	кол-во

	
	2023-2024 
	0

	
	2024-2025 
	0

	
	2025-2026
	0

	
	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров
услуги отопления
	кол-во

	
	2023-2024 
	0

	
	2024-2025
	0

	
	2025-2026
	0



3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду
	
	наименование мероприятий, работ
	

	1
	закрытие системы отопления
	15 пареля 2026 года

	2
	Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона о теплоснабжении.
	

	3
	Проведение проверки технического состояния здания и устранение неисправностей:
 - основных конструкций здания; 
- кровельного покрытия здания; 
- тепловой изоляции фасада здания; 
- гидроизоляции цоколя и подвальных
помещений»
	июнь-август 2026

	4
	не позднее чем за 5 рабочих дней до дня проведения испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок направить в единую теплоснабжающую организацию заявку о направлении представителя для осуществления контроля за прохождением испытаний и обеспечить доступ представителей единой теплоснабжающей организаций к теплопотребляющим установкам на весь период проведения гидравлических испытаний
	

	5
	Подготовка системы отопления к проведению и проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность внутренних систем теплорснабжения
	До 31.07.2026

	6
	осмотр отопительной системы: радиаторов, трубопровода
теплопотребляющей энергоустановки
	ежедневно

	7
	Восстановление изоляции трубопровода системы отопления
	До 31.08.2026

	8
	Подготовка системы отопления к отопительному периоду 2025-2026
	До 31.08.2026


4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному периоду
	№
	перечень документов
	срок выполнения

	1
	Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном дом
	до 01.09.2026

	2
	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями
	до 30.08.2026

	3
	Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения
	до 20.08.2026

	4
	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности
	до 20.08.2026

	5
	получение паспорта готовности к отопительному периоду
	до 15.09.2026


5. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания
	№
	перечень мероприятий
	срок выполнения

	1
	Ремонт монтажных (межпанельных) швов
	до 30.08.2026

	2
	Замена контурного уплотнителя входных дверей
	до 20.08.2026

	3
	Ремонт кровли
	до 20.08.2026

	4
	Ремонт оконных рам 
	

	5
	Ремонт балконных плит
	до 15.09.2026

	6
	Заполнение подвальных продухов
	До 05.09.2026

	«Согласовано» 
Глава администрации
Вазерского сельсовета

_________________Н.Ю. Комарова
	«Утверждаю»
 Председатель 
ТСЖ «Вазерское»

_______________Н.В. Хлопушин



План подготовки к отопительному сезону 2025-2026гг.
Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:
• приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234;
• приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115;
• Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

1. Общие положения
	1
	адрес объекта
	С. Вазерки ул. Новая дом № 4

	2
	год постройки / ввода в эксплуатацию
	1984

	3
	площадь здания, м.кв.
	614,8

	4
	наличие подвала, подполья
	имеется

	5
	наличие элеватора/ теплового пункта
	не имеется

	6
	система отопления
	закрытая

	7
	схема отопления
	двутрубная

	8
	система ГВС
	есть

	9
	наличие оборудованного узла учета тепловой энергии
	не имеется

	10
	теплоснабжающая организация
	МЭУ Бессоновского района


2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов
	
	продолжительность отопительного периода
	дни

	
	2023-2024
	188

	
	2024-2025
	190

	
	2025-2026
	203

	
	средняя температура наружного воздуха отопительного периода
	с

	
	2023-2024 
	-4,45

	
	2024-2025 
	-4,45

	
	2025-2026
	-4,5

	
	объем потребленной тепловой энергии в отопительный период (при наличии
прибора учета)
	Гкал

	
	2023-2024 
	0

	
	2024-2025 
	0

	
	2025-2026
	0

	
	Случаи размораживания внутренней системы отопления
	кол-во

	
	2023-2024 
	0

	
	2024-2025 
	0

	
	2025-2026
	0

	
	случаи аварий / дефектов внутренней системы отопления
	кол-во

	
	2023-2024
	0

	
	2024-2025 
	0

	
	2025-2026
	0

	
	особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в
отопительный период
	

	
	Случаи перерывов в поставке теплоносителя
	кол-во

	
	2023-2024 
	0

	
	2024-2025
	0

	
	2025-2026
	0

	
	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии
	кол-во

	
	2023-2024
	0

	
	2024-2025 
	0

	
	2025-2026
	0

	
	случаи снижения температурного режима тепловой энергии
	кол-во

	
	2023-2024 
	0

	
	2024-2025 
	0

	
	2025-2026
	0

	
	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров
услуги отопления
	кол-во

	
	2023-2024 
	0

	
	2024-2025
	0

	
	2025-2026
	0



3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду
	
	наименование мероприятий, работ
	

	1
	закрытие системы отопления
	15 апреля  2026

	2
	Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона о теплоснабжении.
	

	3
	Проведение проверки технического состояния здания и устранение неисправностей:
 - основных конструкций здания; 
- кровельного покрытия здания; 
- тепловой изоляции фасада здания; 
- гидроизоляции цоколя и подвальных
помещений»
	июнь-август 2026

	4
	не позднее чем за 5 рабочих дней до дня проведения испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок направить в единую теплоснабжающую организацию заявку о направлении представителя для осуществления контроля за прохождением испытаний и обеспечить доступ представителей единой теплоснабжающей организаций к теплопотребляющим установкам на весь период проведения гидравлических испытаний
	

	5
	Подготовка системы отопления к проведению и проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность внутренних систем теплорснабжения
	До 31.07.2026

	6
	осмотр отопительной системы: радиаторов, трубопровода
теплопотребляющей энергоустановки
	ежедневно

	7
	Восстановление изоляции трубопровода системы отопления
	До 31.08.2026

	8
	Подготовка системы отопления к отопительному периоду 2025-2026
	До 31.08.2026


4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному периоду
	№
	перечень документов
	срок выполнения

	1
	Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном дом
	до 01.09.2026

	2
	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями
	до 30.08.2026

	3
	Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения
	до 20.08.2026

	4
	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности
	до 20.08.2026

	5
	получение паспорта готовности к отопительному периоду
	до 15.09.2026


5. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания
	№
	перечень мероприятий
	срок выполнения

	1
	Ремонт монтажных (межпанельных) швов
	до 30.08.2026

	2
	Замена контурного уплотнителя входных дверей
	до 20.08.2026

	3
	Ремонт кровли
	до 20.08.2026

	4
	Ремонт оконных рам 
	до 20.08.2026

	5
	Ремонт балконных плит
	до 15.09.2026

	6
	Заполнение подвальных продухов
	До 05.09.2026

	«Согласовано» 
Глава администрации
Вазерского сельсовета

_________________Н.Ю. Комарова
	«Утверждаю»
 Председатель 
ТСЖ «Вазерское»

_______________Н.В. Хлопушин



План подготовки к отопительному сезону 2025-2026гг.
Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:
• приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234;
• приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115;
• Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

1. Общие положения
	1
	адрес объекта
	С Вазерки ул.Новая дом №5

	2
	год постройки / ввода в эксплуатацию
	1985

	3
	площадь здания, м.кв.
	3795,7

	4
	наличие подвала, подполья
	имеется

	5
	наличие элеватора/ теплового пункта
	не имеется

	6
	система отопления
	закрытая

	7
	схема отопления
	двутрубная

	8
	система ГВС
	Не имеется

	9
	наличие оборудованного узла учета тепловой энергии
	имеется

	10
	теплоснабжающая организация
	МЭУ Бессоновского района


2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов
	
	продолжительность отопительного периода
	дни

	
	2023-2024
	188

	
	2024-2025
	190

	
	2025-2026
	203

	
	средняя температура наружного воздуха отопительного периода
	с

	
	2023-2024 
	-4,45

	
	2024-2025 
	-4,45

	
	2025-2026
	-4,5

	
	объем потребленной тепловой энергии в отопительный период (при наличии
прибора учета)
	Гкал

	
	2023-2024 
	443,876     

	
	2024-2025
	432,639

	
	2025-2026
	470,757

	
	Случаи размораживания внутренней системы отопления
	кол-во

	
	2023-2024
	0

	
	2024-2025
	0

	
	2025-2026
	0

	
	случаи аварий / дефектов внутренней системы отопления
	кол-во

	
	2023-2024 
	0

	
	2024-2025
	0

	
	2025-2026
	0

	
	особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в
отопительный период
	

	
	Случаи перерывов в поставке теплоносителя
	кол-во

	
	2023-2024 
	0

	
	2024-2025 
	0

	
	2025-2026
	0

	
	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии
	кол-во

	
	2023-2024
	0

	
	2024-2025
	0

	
	2025-2026
	0

	
	случаи снижения температурного режима тепловой энергии
	кол-во

	
	2023-2024 
	0

	
	2024-2025
	0

	
	2025-2026
	0

	
	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров
услуги отопления
	кол-во

	
	2023-2024 
	0

	
	2024-2025 
	0

	
	2025-2026
	0



3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду
	
	наименование мероприятий, работ
	

	1
	закрытие системы отопления
	15.04.2026

	2
	Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона о теплоснабжении.
	

	3
	Проведение проверки технического состояния здания и устранение неисправностей:
 - основных конструкций здания; 
- кровельного покрытия здания; 
- тепловой изоляции фасада здания; 
- гидроизоляции цоколя и подвальных
помещений»
	июнь-август 2026

	4
	не позднее чем за 5 рабочих дней до дня проведения испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок направить в единую теплоснабжающую организацию заявку о направлении представителя для осуществления контроля за прохождением испытаний и обеспечить доступ представителей единой теплоснабжающей организаций к теплопотребляющим установкам на весь период проведения гидравлических испытаний
	

	5
	Подготовка системы отопления к проведению и проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность внутренних систем теплорснабжения
	До 31.07.2026

	6
	осмотр отопительной системы: радиаторов, трубопровода
теплопотребляющей энергоустановки
	ежедневно

	7
	Восстановление изоляции трубопровода системы отопления
	До 31.08.2026

	8
	Подготовка системы отопления к отопительному периоду 2025-2026
	До 31.08.2026


4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному периоду
	№
	перечень документов
	срок выполнения

	1
	Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном дом
	до 01.09.2026

	2
	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями
	до 30.08.2026

	3
	Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения
	до 20.08.2025

	4
	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности
	до 20.08.2026

	5
	получение паспорта готовности к отопительному периоду
	до 15.09.2026


5. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания
	№
	перечень мероприятий
	срок выполнения

	1
	Ремонт монтажных (межпанельных) швов
	до 30.08.2026

	2
	Замена контурного уплотнителя входных дверей
	до 20.08.2026

	3
	Ремонт кровли
	до 20.08.2026

	4
	Ремонт оконных рам 
	

	5
	Ремонт балконных плит
	до 15.09.2026

	6
	Заполнение подвальных продухов
	До 05.09.2026

	«Согласовано» 
Глава администрации
Вазерского сельсовета

_________________Н.Ю. Комарова
	«Утверждаю»
 Председатель 
ТСЖ «Вазерское»

_______________Н.В. Хлопушин



План подготовки к отопительному сезону 2025-2026гг.
Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:
• приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234;
• приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115;
• Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

1. Общие положения
	1
	адрес объекта
	С Вазерки ул.Новая дом №6

	2
	год постройки / ввода в эксплуатацию
	1985

	3
	площадь здания, м.кв.
	                                  3414,2

	4
	наличие подвала, подполья
	имеется

	5
	наличие элеватора/ теплового пункта
	не имеется

	6
	система отопления
	закрытая

	7
	схема отопления
	двутрубная

	8
	система ГВС
	нет

	9
	наличие оборудованного узла учета тепловой энергии
	имеется

	10
	теплоснабжающая организация
	МЭУ Бессоновского района


2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов
	
	продолжительность отопительного периода
	дни

	
	2023-2024
	188

	
	2024-2025
	190

	
	2025-2026
	203

	
	средняя температура наружного воздуха отопительного периода
	с

	
	2023-2024 
	-4,45

	
	2024-2025 
	-4,45

	
	2025-2026
	-4,5

	
	объем потребленной тепловой энергии в отопительный период (при наличии
прибора учета)
	Гкал

	
	2023-2024 
	433,596

	
	2024-2025
	406,855

	
	2025-2026
	                  453,301

	
	Случаи размораживания внутренней системы отопления
	кол-во

	
	2023-2024 
	0

	
	2024-2025 
	0

	
	2025-2026
	0

	
	случаи аварий / дефектов внутренней системы отопления
	кол-во

	
	2023-2024 
	0

	
	2024-2025 
	0

	
	2025-2026
	0

	
	особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в
отопительный период
	

	
	Случаи перерывов в поставке теплоносителя
	кол-во

	
	2023-2024 
	0

	
	2024-2025 
	0

	
	2025-2026
	0

	
	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии
	кол-во

	
	2023-2024 
	0

	
	2024-2025
	0

	
	2025-2026
	0

	
	случаи снижения температурного режима тепловой энергии
	кол-во

	
	2023-2024 
	0

	
	2024-2025 
	0

	
	2025-2026
	0

	
	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров
услуги отопления
	кол-во

	
	2023-2024 
	0

	
	2024-2025 
	0

	
	2025-2026
	0



3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду
	
	наименование мероприятий, работ
	

	1
	закрытие системы отопления
	15 апреля 2026

	2
	Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона о теплоснабжении.
	

	3
	Проведение проверки технического состояния здания и устранение неисправностей:
 - основных конструкций здания; 
- кровельного покрытия здания; 
- тепловой изоляции фасада здания; 
- гидроизоляции цоколя и подвальных
помещений»
	июнь-август 2026

	4
	не позднее чем за 5 рабочих дней до дня проведения испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок направить в единую теплоснабжающую организацию заявку о направлении представителя для осуществления контроля за прохождением испытаний и обеспечить доступ представителей единой теплоснабжающей организаций к теплопотребляющим установкам на весь период проведения гидравлических испытаний
	

	5
	Подготовка системы отопления к проведению и проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность внутренних систем теплорснабжения
	До 31.07.2026

	6
	осмотр отопительной системы: радиаторов, трубопровода
теплопотребляющей энергоустановки
	ежедневно

	7
	Восстановление изоляции трубопровода системы отопления
	До 31.08.2026

	8
	Подготовка системы отопления к отопительному периоду 2025-2026
	До 31.08.2026


4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному периоду
	№
	перечень документов
	срок выполнения

	1
	Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном дом
	до 01.09.2026

	2
	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями
	до 30.08.2065

	3
	Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения
	до 20.08.2026

	4
	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности
	до 20.08.2026

	5
	получение паспорта готовности к отопительному периоду
	до 15.09.2026


5. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания
	№
	перечень мероприятий
	срок выполнения

	1
	Ремонт монтажных (межпанельных) швов
	

	2
	Замена контурного уплотнителя входных дверей
	до 20.08.2026

	3
	Ремонт кровли
	до 20.08.2026

	4
	Ремонт оконных рам 
	

	5
	Ремонт балконных плит
	до 15.09.2026

	6
	Заполнение подвальных продухов
	До 05.09.2026

	«Согласовано» 
Глава администрации
Вазерского сельсовета

_________________Н.Ю. Комарова
	«Утверждаю»
 Председатель 
ТСЖ «Вазерское»

_______________Н.В. Хлопушин



План подготовки к отопительному сезону 2025-2026гг.
Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:
• приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234;
• приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115;
• Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

1. Общие положения
	1
	адрес объекта
	С Вазерки ул. Новая дом №7

	2
	год постройки / ввода в эксплуатацию
	1986

	3
	площадь здания, м.кв.
	3467,8

	4
	наличие подвала, подполья
	имеется

	5
	наличие элеватора/ теплового пункта
	не имеется

	6
	система отопления
	закрытая

	7
	схема отопления
	двутрубная

	8
	система ГВС
	Не имеется

	9
	наличие оборудованного узла учета тепловой энергии
	отсутствует

	10
	теплоснабжающая организация
	МЭУ Бессоновского района


2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов
	
	продолжительность отопительного периода
	дни

	
	2023-2024
	188

	
	2024-2025
	190

	
	2025-2026
	203

	
	средняя температура наружного воздуха отопительного периода
	с

	
	2023-2024 
	-4,45

	
	2024-2025 
	-4,45

	
	2025-2026
	-4,5

	
	объем потребленной тепловой энергии в отопительный период (при наличии
прибора учета)
	Гкал

	
	2023-2024 
	364,856

	
	2024-2025 
	341,668

	
	2025-2026
	392,118

	
	Случаи размораживания внутренней системы отопления
	кол-во

	
	2023-2024 
	0

	
	2024-2025 
	0

	
	2024-2026
	0

	
	случаи аварий / дефектов внутренней системы отопления
	кол-во

	
	2023-2024
	0

	
	2024-2025 
	0

	
	2025-2026
	0

	
	особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в
отопительный период
	

	
	Случаи перерывов в поставке теплоносителя
	кол-во

	
	2023-2024 
	0

	
	2024-2025 
	0

	
	2025-2026
	0

	
	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии
	кол-во

	
	2023-2024 
	0

	
	2024-2025
	0

	
	2025-2026
	0

	
	случаи снижения температурного режима тепловой энергии
	кол-во

	
	2023-2024 
	0

	
	2024-2025
	0

	
	2025-2026
	0

	
	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров
услуги отопления
	кол-во

	
	2023-2024 
	0

	
	2024-2025 
	0

	
	2025-2026
	0



3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду
	
	наименование мероприятий, работ
	

	1
	закрытие системы отопления
	15 апреля  2026

	2
	Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона о теплоснабжении.
	

	3
	Проведение проверки технического состояния здания и устранение неисправностей:
 - основных конструкций здания; 
- кровельного покрытия здания; 
- тепловой изоляции фасада здания; 
- гидроизоляции цоколя и подвальных
помещений»
	июнь-август 2026

	4
	не позднее чем за 5 рабочих дней до дня проведения испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок направить в единую теплоснабжающую организацию заявку о направлении представителя для осуществления контроля за прохождением испытаний и обеспечить доступ представителей единой теплоснабжающей организаций к теплопотребляющим установкам на весь период проведения гидравлических испытаний
	

	5
	Подготовка системы отопления к проведению и проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность внутренних систем теплорснабжения
	До 31.07.2026

	6
	осмотр отопительной системы: радиаторов, трубопровода
теплопотребляющей энергоустановки
	ежедневно

	7
	Восстановление изоляции трубопровода системы отопления
	До 31.08.2026

	8
	Подготовка системы отопления к отопительному периоду 2025-2026
	До 31.08.2026

	9
	Замена центральных труб ГВС, ХВС
	До 30.07.2026


4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному периоду
	№
	перечень документов
	срок выполнения

	1
	Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном дом
	до 01.09.2026

	2
	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями
	до 30.08.2026

	3
	Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения
	до 20.08.2026

	4
	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности
	до 20.08.2026

	5
	получение паспорта готовности к отопительному периоду
	до 15.09.2025


5. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания
	№
	перечень мероприятий
	срок выполнения

	1
	Ремонт монтажных (межпанельных) швов
	до 30.08.2026

	2
	Замена контурного уплотнителя входных дверей
	до 20.08.2026

	3
	Ремонт кровли
	до 20.08.2026

	4
	Ремонт оконных рам 
	

	5
	Ремонт балконных плит
	до 15.09.2026

	6
	Заполнение подвальных продухов
	До 05.09.2026

	«Согласовано» 
Глава администрации
Вазерского сельсовета

_________________Н.Ю. Комарова
	«Утверждаю»
 Председатель 
ТСЖ «Вазерское»

_______________Н.В. Хлопушин



План подготовки к отопительному сезону 2025-2026гг.
Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:
• приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234;
• приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115;
• Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

1. Общие положения
	1
	адрес объекта
	С Вазерки ул Новая дом №8

	2
	год постройки / ввода в эксплуатацию
	1986

	3
	площадь здания, м.кв.
	3422,1

	4
	наличие подвала, подполья
	имеется

	5
	наличие элеватора/ теплового пункта
	не имеется

	6
	система отопления
	закрытая

	7
	схема отопления
	двутрубная

	8
	система ГВС
	                             не имеется    

	9
	наличие оборудованного узла учета тепловой энергии
	отсутствует

	10
	теплоснабжающая организация
	МЭУ Бессоновского района


2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов
	
	продолжительность отопительного периода
	дни

	
	2023-2024
	188

	
	2024-2025
	190

	
	2025-2026
	203

	
	средняя температура наружного воздуха отопительного периода
	с

	
	2023-2024 
	-4,45

	
	2024-2025 
	-4,45

	
	2025-2026
	-4,5

	
	объем потребленной тепловой энергии в отопительный период (при наличии
прибора учета)
	Гкал

	
	2023-2024 
	474,719

	
	2024-2025 
	440,265

	
	2025-2026
	492,465

	
	Случаи размораживания внутренней системы отопления
	кол-во

	
	2023-2024 
	0

	
	2024-2025 
	0

	
	2025-2026
	0

	
	случаи аварий / дефектов внутренней системы отопления
	кол-во

	
	2023-2024 
	0

	
	2024-2025 
	0

	
	2025-2026
	0

	
	особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в
отопительный период
	

	
	Случаи перерывов в поставке теплоносителя
	кол-во

	
	2023-2024 
	0

	
	2024-2025
	0

	
	2025-2026
	0

	
	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии
	кол-во

	
	2023-2024
	0

	
	2024-2025 
	0

	
	2025-2026
	0

	
	случаи снижения температурного режима тепловой энергии
	кол-во

	
	2023-2024
	0

	
	2024-2025 
	0

	
	2025-2026
	0

	
	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров
услуги отопления
	кол-во

	
	2023-2024 
	0

	
	2024+2025 
	0

	
	2025-2026
	0



3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду
	
	наименование мероприятий, работ
	

	1
	закрытие системы отопления
	15..04.2026

	2
	Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона о теплоснабжении.
	

	3
	Проведение проверки технического состояния здания и устранение неисправностей:
 - основных конструкций здания; 
- кровельного покрытия здания; 
- тепловой изоляции фасада здания; 
- гидроизоляции цоколя и подвальных
помещений»
	июнь-август 2026

	4
	не позднее чем за 5 рабочих дней до дня проведения испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок направить в единую теплоснабжающую организацию заявку о направлении представителя для осуществления контроля за прохождением испытаний и обеспечить доступ представителей единой теплоснабжающей организаций к теплопотребляющим установкам на весь период проведения гидравлических испытаний
	

	5
	Подготовка системы отопления к проведению и проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность внутренних систем теплорснабжения
	До 31.07.2026

	6
	осмотр отопительной системы: радиаторов, трубопровода
теплопотребляющей энергоустановки
	ежедневно

	7
	Восстановление изоляции трубопровода системы отопления
	До 31.08.2026

	8
	Подготовка системы отопления к отопительному периоду 2025-2026
	До 31.08.2026


4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному периоду
	№
	перечень документов
	срок выполнения

	1
	Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном дом
	до 01.09.2026

	2
	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями
	до 30.08.2026

	3
	Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения
	до 20.08.2026

	4
	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности
	до 20.08.2026

	5
	получение паспорта готовности к отопительному периоду
	до 15.09.2026


5. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания
	№
	перечень мероприятий
	срок выполнения

	1
	Ремонт монтажных (межпанельных) швов
	до 30.08.2026

	2
	Замена контурного уплотнителя входных дверей
	до 20.08.2026

	3
	Ремонт кровли
	до 20.08.2026

	4
	Ремонт оконных рам 
	до 20.08.2026

	5
	Ремонт балконных плит
	до 15.09.2026

	6
	Заполнение подвальных продухов
	до 05.09.2026

	7
	Ремонт отмостки по периметру здания
	До 30.07.2026



