## Приложение 2
Приложение 2. Характеристика тепловых сетей
№ пп | Наименованиеи адресисточника тепловой энергии | Система теплоснабжения | Диаметр условный, мм |  | Протяженность, м |  | Способ прокладки | Год ввода | Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, °C | Поправочный коэффициент к нормам тепловых потерь, K | Часовые тепловые потери, Гкал/ч
|  |  | пр. | обр. | пр. | обр.
1 | Котельная с.Грабово, ул.Советская 160К | закрытая | 100 | 100 | 115 | 115 | подземная | 2004 | 115 | 95/70 | 1 | 0.0048489
2 | Котельная с.Грабово, ул.Ново-Западная 15К | закрытая | 40 | 40 | 15 | 15 | надземная | 2004 | 15 | 95/70 | 1 | 0.0002825
3 |  | закрытая | 65 | 65 | 401 | 401 | надземная | 2004 | 401 | 95/70 | 1 | 0.014739
4 |  | закрытая | 65 | 65 | 25 | 25 | подземная | 2004 | 25 | 95/70 | 1 | 0.0010509
5 | Котельная с.Грабово, ул.Лесная 31/2 | закрытая | 100 | 100 | 180 | 180 | надземная | 1998 | 180 | 95/70 | 1 | 0.00561
6 | Котельная с.Чертково, ул.Центральная 45К | закрытая | 50 | 50 | 17 | 17 | надземная | 1998 | 17 | 95/70 | 1 | 0.00040176

## Приложение 3
Приложение 3. Реестр потребителей
№ пп | Наименование объекта теплопотребления | Адрес | Наименование источника теплоснабжения | Договорные тепловые нагрузки объектов теплопотребления |  |  |  | Наличие у потребителя узла учета ТЭ и т/н
теплоноситель - горячая вода, Гкал/ч
|  |  |  | Q от | Q вент | Q гвс | Qтехн
1 | Здание школы (МБОУ СОШ №1 с.Грабово) | с.Грабово, ул.Советская 160 | Котельная с.Грабово, ул.Советская 160К | 0.224 | - | - | - | нет
2 | Здание участковой больницы (ГБУЗ Бессоновская РБ) | с.Грабово, ул.Ново-Западная 15 | Котельная с.Грабово, ул.Ново-Западная 15К | 0.053 | - | - | - | нет
3 | Здание гаража участковой больницы (ГБУЗ Бессоновская РБ) | с.Грабово, ул.Ново-Западная 15 |  | 0.009 | - | - | - | нет
4 | Здание детского сада (МБДОУ ДС с.Грабово) | с.Грабово, ул.Западная Поляна 10 |  | 0.098 | - | - | - | нет
5 | Здание школы (МБОУ СОШ №2 с.Грабово) | с.Грабово, ул.Лесная 31 | Котельная с.Грабово, ул.Лесная 31/2 | 0.214 | - | - | - | нет
6 | Здание гаража (Администрация Грабовского сельсовета) | с.Грабово, ул.Лесная |  | 0.012 | - | - | - | нет
7 | Здание детского сада (МБДОУ ДС с.Грабово) | с.Грабово, ул.Лесная 31 |  | 0.096 | - | - | - | нет
8 | Здание школы (МБОУ СОШ №2 с.Грабово) | с.Чертково, ул.Центральная 45 | Котельная с.Чертково, ул.Центральная 45К | 0.037 | - | - | - | нет

## Приложение 4
Приложение 4. Реестр проектов по схеме теплоснабжения
Наименование показателя | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год
Группа проектов 1-1. "Источники тепловой энергии"
Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 198 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НДС | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 39.6 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего стоимость группы проектов | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 237.6 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 237.6 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подгруппа проектов 1-1.1 "Замена котлов на котельной по ул. Советская, 160к на аналогичные"
Всего капитальные затраты, без НДС |  | 350
Непредвиденные расходы
НДС |  | 70
Всего стоимость подгруппы проектов |  | 420
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом |  | 420
Подгруппа проектов 1-1.2 "Замена котлов на котельной по ул. Ново-Западная, 15к на аналогичные"
Всего капитальные затраты, без НДС | [5 empty] | 350
Непредвиденные расходы
НДС | [5 empty] | 70
Всего стоимость подгруппы проектов | [5 empty] | 420
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | [5 empty] | 420
Подгруппа проектов 1-1.3 "Замена котлов на котельной по ул. Лесная, 31/2 на аналогичные"
Всего капитальные затраты, без НДС | [9 empty] | 290
Непредвиденные расходы
НДС | [9 empty] | 58
Всего стоимость подгруппы проектов | [9 empty] | 348
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | [9 empty] | 348
Подгруппа проектов 1-1.4 "Замена котлов на котельной по ул. Центральная в с. Чертково на аналогичные"
Всего капитальные затраты, без НДС | [7 empty] | 198
Непредвиденные расходы
НДС | [7 empty] | 39.6
Всего стоимость подгруппы проектов | [7 empty] | 237.6
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | [7 empty] | 237.6
Итого инвестиции по реконструкции источников тепловой энергии | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 237.6 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа проектов 1-2. "Тепловые сети и сооружения на них"
Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 144.9 | 0 | 183.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Непредвиденные расходы
НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.36 | 28.98 | 0 | 36.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.16 | 173.88 | 0 | 219.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.16 | 173.88 | 0 | 219.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подгруппа проектов 1-2.1 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"
Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 144.9 | 0 | 183.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Непредвиденные расходы
НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.36 | 28.98 | 0 | 36.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.16 | 173.88 | 0 | 219.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.16 | 173.88 | 0 | 219.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подгруппа проектов 1-2.1.1. "Замена участка тепловых сетей от Котельной, ул.Советская 160К, L 230м dy 100мм"
Всего капитальные затраты, без НДС | [6 empty] | 144.9
Непредвиденные расходы
НДС | [6 empty] | 28.98
Всего стоимость подгруппы проектов | [6 empty] | 173.88
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | [6 empty] | 173.88
Подгруппа проектов 1-2.1.2. "Замена участка тепловых сетей от Котельной, ул.Лесная 31/2, L 360м dy 100мм"
Всего капитальные затраты, без НДС | [5 empty] | 226.8
Непредвиденные расходы
НДС | [5 empty] | 45.36
Всего стоимость подгруппы проектов | [5 empty] | 272.16
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | [5 empty] | 272.16
Подгруппа проектов 1-2.1.3. "Замена участка тепловых сетей от Котельной, ул.Ново-Западная 15К , L852м dy 70мм"
Всего капитальные затраты, без НДС | [8 empty] | 183.24
Непредвиденные расходы
НДС | [8 empty] | 36.648
Всего стоимость подгруппы проектов | [8 empty] | 219.888
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | [8 empty] | 219.888
Итого инвестиции по группе тепловые сети и сооружения на них | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.16 | 173.88 | 0 | 219.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 692.16 | 173.88 | 237.6 | 219.888 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1671.528