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План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г. 
МБОУ СОШ с. Вазерки им. В.М. Покровского

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:
· Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 №2234 "Правила обеспечения готовности к отопительному сезону";
· Приказа Минэнерго России от 24.03.2003 №115 "Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок"
· Федерального закона от 27.07.2010г. №190-ФЗ "О теплоснабжении"
Настоящий план разработан для объекта теплоснабжения по адресу:
442760, Пензенская область, Бессоновский район, с. Вазерки, ул. Новая, д.6А
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок проведения
	Ответственный исполнитель

	
	Проведение проверки технического состояния здания с занесением информации в журнал технической эксплуатации здания:
-проведение визуального осмотра основных конструкций здания;
 - проведение осмотра кровельного покрытия здания;
 - проведение осмотра фасада здания;
 - проведение осмотра гидроизоляции цоколя и подвальных помещений.
	[bookmark: _GoBack]30.05.2025г
	Кривов А.А.

	
	Проведение работ по герметизации ввода тепловых сетей
	16.04.2025г
	Кривов А.А.

	
	Ремонт изношенных участков трубопроводов внутренней системы отопления в здании
	август 2025г
	Кривов А.А.

	
	Ремонт изношенных участков трубопроводов в подвальном помещении
	июль-август 2025г
	Кривов А.А.

	
	Восстановление изоляции трубопроводов системы отопления
	-
	-

	
	Восстановление системы освещения в подвальном помещении
	август 2025г
	Кривов А.А.

	
	Проверка и осмотр запорной арматуры, в том числе спускники и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими организациями
	август 2025г
	Кривов А.А.

	
	Проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления
	июль 2025г
	Кривов А.А.

	
	Подготовка организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок
	июль 2025г
	Кривов А.А.

	
	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения
	июль 2025г
	Кривов А.А.

	
	Подготовка пакета документов подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду и сдача комиссии   в соответствии с пунктом 11.5 "Правил обеспечения готовности к отопительному сезону" в следующем составе:
	июль 2025г
	Кривов А.А.

	
	1. Акт промывки теплопотребляющей установки;
	июль 2025г
	Кривов А.А.

	
	2. Акт о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя ( в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта и теплопотребляющих установок;
	июль 2025г
	Кривов А.А.

	
	3.  Акт проверки (осмотра) запорной арматуры;
	июль 2025г
	Кривов А.А.

	
	4. Организационно-распорядительный документ организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок;
	август 2025г
	Кривов А.А.

	
	5. Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок и внутренних систем теплопотребления;
	август 2025г
	Кривов А.А.

	
	10. Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды,подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт;
	август 2025г
	Кривов А.А.

	
	12. Копия заключенного договора теплоснабжения
	июнь 2025г
	Коновалова О.В.

	
	13. Акт сверки расчётов за поставленную тепловую энергию
	ежеквартально
	Кривов А.А.

	
	16.План подготовки к отопительному периоду;
	июнь 2025г
	Кривов А.А.

	
	17.Оценочный лист для расчёта готовности к отопительному периоду.
	июль 2025г
	Кривов А.А.



Директор школы                                 О.В. Коновалова
