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ПЛАН
по подготовке к ОЗП 2025-2026 г 
МКД по ул. Жилгородок с. Бессоновка

	№ п/п
	Запланированное мероприятие
	№ МКД
	Необходимые материалы
	Отметка о выполнении
	Отв. исполнитель
	Сроки исполнения

	1.
	Проверка состояния тепловых сетей. Ревизия внутридомового инженерного оборудования (на подаче и обратке теплоносителя в МКД).
	 № 10,
№ 12
	Проверка работы задвижек и кранов на подаче и обратке.
	
	МКП «Исток»
	май- август 2025 г.

	2
	Восстановление теплоизоляции теплотрассы (на входе в дом), установка табличек (предупреждающих).
	№ 10,
№ 12
	Восстановить разрушенную или заменить недостающую изоляцию труб в подвалах.
	
	МКП «Исток»
	до 15.08.2025 г.

	3
	Проверить работоспособность защиты систем теплопотребления.
	№ 10,
№ 12
	
	
	МКП «Исток»
МЭУ 
	май 2025 г.

	4
	Опрессовка системы  отопления по окончании отопительного сезона.
	№ 10,
№ 12
	
	
	МКП «Исток»
МЭУ
	до 15.05.2025 г.

	5
	Промывка системы теплоснабжения до чистой воды.
	№ 10,
№ 12
	
	
	МКП «Исток»
[bookmark: _GoBack]МЭУ
	сентябрь 2025 г.

	6
	Опрессовка системы отопления в МКД.
	№ 10,
№ 12
	
	
	МКП «Исток»
МЭУ
	сентябрь 2025 г.

	7
	Накладка гидравлических и тепловых режимов в МКД. 
	№ 10,
№ 12
	
	
	МКП «Исток»
МЭУ
	сентябрь 2025 г.
октябрь 2025 г.

	8
	Установка и проверка дроссельных шайб и пломб.
	№ 10,
№ 12
	дом № 10-1 августа
дом № 12-1 августа
	
	МКП «Исток»
	май-август 2025 г.

	9
	Подготовка и ввод в МКД к отопительному сезону с участием ресурсноснабжающей организации (по согласованию).
	№ 10,
№ 12
	
	
	МКП «Исток»
МЭУ
	01.08.2025-15.08.2025 г.

	10
	Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудование (отопление, холодное водоснабжение, канализация) в местах общего пользования многоквартирных домов, в т.ч.:
-с 3 мя видами благоустройства (холодное водоснабжение, канализация, отопление)








	№ 10,
№ 12
	Проведение периодических обходов и осмотров внутридомовых инженерных систем и оборудования- по графику. Ревизия запорной арматуры – 2 раза в год.
Регулировка, наладка и испытание систем отопления.
Устранение незначительных неисправностей в инженерных системах, выявление причин отсутствия давления холодной воды- по мере необходимости.
	
	МКП «Исток»
	Ежедневно 

	11
	Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в местах общего пользования многоквартирных домов.
	№ 10,
№ 12
	Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых системах канализации, холодного водоснабжения, централизованного отопления и электроснабжения по заявкам, подданным в диспетчерскую службу –круглосуточно 
	
	МКП «Исток»
	По заявкам.




	Директор МКП «Исток»                                                             Ю.Л. Ходцев
