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ПЛАН

по    подготовке к зиме

  в   период 2025– 2026 г.г.
	№ п/п
	Запланированное мероприятие
	№   МКД  

	Необходимые материалы


	исполнено
	Отв.

 Испол- нитель


	Сроки испол-

нения

(адресно)

	1
	2
	3
	4
	
	6
	7

	1.
	Проверить состояние тепловых сетей.
Ревизия внутридомового инженерного оборудования (на подаче и обратке теплоносителя в МКД.
	  № 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11; 12;14;15    
	Проверка  работы задвижек и кранов  на подаче и обратке.
 
	
	ООО  УО «Водолей»»
	Май - август 2025 г. 

	2
	Восстановление теплоизоляции теплотрассы (на входе в дом), установка табличек (предупреждающих)
	  № 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11; 12;14;15    
	Восстановить разрушенную или заменить недостающую изоляцию труб в подвалах.
	
	ООО  УО «Водолей»»
	До 15.08.2025 г.

	3
	Проверить наличие и работоспособность приборов учета.
	  № 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11; 12;14;15    
	 
	 
	ООО  УО «Водолей»»
	Май – август  2025 г.

	4
	Проверить работоспособность защиты систем теплопотребления.
	  № 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11; 12;14;15    
	
	
	ООО  УО «Водолей»  

ООО «ТЕПЛОВДОМ»
	Май 2025 г.

	5
	Опрессовка системы  отопления по окончании отопительного сезона
	№1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;14;15
	
	
	ООО  УО «Водолей»  
ООО «ТЕПЛОВДОМ»
	14.04.2025 г.

	6
	 Промывка   системы  теплоснабжения до чистой воды.
	№1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;14;15


	
	
	ООО  УО «Водолей»
	Сентябрь 2025 г.

	7
	Опрессовка системы отопления в МКД
	  № 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11; 12;14;15    
	
	
	ООО  УО «Водолей»

ООО «ТЕПЛОВДОМ»
	Сентябрь 2025 г.

	8
	Ввод в эксплуатацию узлов учета тепла на отопительный период 2024-2025 г.
	  № 1; ;3; ;5;  7;8;9;  12;14;15    
	
	
	ООО  УО «Водолей»

ИП Гуторов Е.В.
ООО «ТЕПЛОВДОМ»
	Сентябрь 2025 г.

	9
	Наладка гидравлических и тепловых режимов в МКД
	  №1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;14;15
	 
	
	ООО  УО «Водолей»

ООО «ТЕПЛОВДОМ»  
	Сентябрь 2025 г.

Октябрь 2025 г.

	10
	 Установка и проверка дроссельных шайб и пломб. 
	№1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;14;15
	
	
	ООО  УО «Водолей»
	Май – август  2025 г.

	11
	Подготовка и ввод в МКД к отопительному сезону с участием ресурсноснабжающей организации (по согласованию)
	№1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;14;15
	Д.1-2    -  1 августа
Д.3-4    -  2 августа

Д.5-6     - 5 августа

Д.8-9     - 6 августа

Д.7 -10  - 7 августа

Д.11-12 – 8 августа

Д.14-15 – 9 августа


	
	ООО  УО «Водолей»

ООО «ТЕПЛОВДОМ»  
	01.08.2025 – 15.08.25 г.

	12
	Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление,  холодное водоснабжение, канализация) в местах общего пользования многоквартирных домов, в т.ч.:

- с 3 мя видами благоустройства (холодное водоснабжение, канализация, отопление)

	№1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;14;15
	   Проведение периодических обходов и осмотров внутридомовых инженерных систем и оборудования - по графику. Ревизия запорной арматуры - 2 раза в год.

    Регулировка, наладка и испытание систем отопления. Устранение незначительных неисправностей в инженерных системах, выявление причин отсутствия давления холодной воды - по мере необходимости.
	
	ООО  УО «Водолей»
	 ежедневно

	13
	Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в местах общего пользования многоквартирных домов.
	№1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;14;15
	Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых системах канализации, холодного   водоснабжения, централизованного отопления и электроснабжения по заявкам, поданным в диспетчерскую службу – круглосуточно.
	
	ООО  УО «Водолей»
	По заявкам


                                             Генеральный директор  ООО УО «Водолей»                                                                    М.В. Цибискина
